**ZMODYFIKOWANY dnia 25.07.2019r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Pakiet nr 8 - Wózek proceduralny z wyposażeniem (1 sztuka dla oddział neurologicznego)**

Nazwa Producenta …………………………

Nazwa/Typ/Model Urządzenia …………………………

Kraj pochodzenia …………………………

| **Lp.** | **Parametry i funkcje** | **Wymagane parametry** | **Wartość/opis oferowanego parametru/**  **Odpowiedź Wykonawcy** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wyposażenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2018 r., gotowe do użytkowana bez dodatkowych zakupów i inwestycji. | TAK | TAK/NIE\*,  Podać |
|  | Wymiary zewnętrzne wózka (bez wyposażenia dodatkowego):  100 cm, 70 cm, 56 cm (wysokość od podłoża do blatu górnego/szerokość/głębokość) (+/-20 cm).  Wymiar szafki i półki: szerokość 60÷70 cm, głębokość 50÷56 cm. | TAK | TAK/NIE\*,  Podać |
|  | Blat górny wykonany z ABS łatwo zmywalny, odporny na środki dezynfekcyjne z burtami zapobiegającą zsuwaniu się przedmiotów z 3 stron z pogłębieniem.  Szafka i półka wykonane ze stali malowanej proszkowo lub rozwiązanie równoważne. | TAK | TAK/NIE\*,  Podać |
|  | Konstrukcja wykonana ze stali, aluminium oraz tworzywa sztucznego wysokiej jakości.  Boki szafki zbudowane w sposób zapewniający łatwy montaż i demontaż wyposażenia dodatkowego np. na szynie z profilu aluminiowego lub rozwiązanie równoważne.  Podstawa szafki stalowa pokryta tworzywem ABS pełniąca funkcję półki dolnej.  Odboje dolne scalone z podstawą szafki. | TAK | TAK/NIE\*,  Podać |
|  | Szafka pod blatowa składająca się z:  - wysuwanego z przodu wózka blatu roboczego (stanowiącego dodatkową powierzchnię) z systemem łatwego domykania i wyjmowania,  - dwóch wyjmowanych szuflad z systemem łatwego domykania.  Szafka zamykana centralnym zamkiem. | TAK | TAK/NIE\*,  Podać |
|  | Półka w przestrzeni pomiędzy szafką a podstawą.  Łatwy montaż i demontaż półki przez personel medyczny. | TAK | TAK/NIE\*,  Podać |
|  | Uchwyty w kształcie litery „C” po obu bokach szafki. | TAK | TAK/NIE\*,  Podać |
|  | Akcesoria montowane na bokach wózka:   1. pojemnik na odpady otwierany kolanem posiadający wyjmowany wkład wewnętrzny **lub** pojemnik na odpady na pedał, minimalna pojemność pojemnika 5 L i nie większy niż 10 L 2. Koszyczek owalny na 2 pojemniki np. na igły metalowy chromowany lub malowany proszkowo.   (Najczęściej używane przez Zamawiającego pojemniki na igły: średnica górna pojemnika ok. 12÷13 cm, średnica dolna 10,5÷11 cm, wysokość 20 cm)  Dopuszcza się koszyk prostokątny lub stalowy uchwyt w formie obręczy, w które będzie można umieścić pojemniki na igły.   1. Listwa sieciowa minimum 3 gniazda. | TAK | TAK/NIE\*,  podać………….. |
|  | Wózek wyposażony w 4 koła w tym min. 2 powinny posiadać hamulec nożny | TAK | TAK/NIE\*, |
|  | **DOKUMENTACJA PRODUKTU:**   * Deklaracja zgodności z normami lub wpis do rejestru wyrobów medycznych - jeżeli dotyczy, * Informacja o sposobie dezynfekcji i środkach, jakie należy stosować do mycia wyposażenia – przy dostawie. | TAK | TAK/NIE\* |
|  | **SERWIS, GWARANCJA:**  Serwis gwarancyjny realizowany przez autoryzowany serwis producenta lub przez pracownika posiadającego uprawnienia nadane przez producenta do wykonywania napraw. | TAK | TAK/NIE\* |

\* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

**UWAGI:**

W kolumnie „Odpowiedź Wykonawcy” w pozycjach TAK/NIE\* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

* Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia
* Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.
* Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo
* Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

**Pakiet nr 8 - Wózek proceduralny z wyposażeniem (1 sztuka dla oddział neurologicznego)**

*Zdjęcie poglądowe*

