|  | SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów tel. (032) 3499115, faks (032) 2413952 NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410 Dział Zamówień Publicznych tel. (032) 3499-298, faks (032) 3499-299 po godz. 1500 faks (032) 3499119 e-mail: zp@zsm.com.pl., http:www.zsm.com.pl |
| --- | --- |

SP ZOZ ZSM / ZP/230/8.2/2017							   Chorzów, dnia 24.04.2017r.

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na realizację zadania pod nazwą: „Zakup i dostawy odczynników oraz niezbędnych materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli do badań biochemicznych i immunochemicznych wraz z dzierżawą trzech automatycznych analizatorów łącznie z systemem informatycznym i urządzeniami pomocniczymi

dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie”.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje,

że jeden z Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartość kwoty 209 000 euro zwrócił się do zamawiającego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Zamawiający przytacza poniżej treść pytania oraz udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści analizator pomocniczy immunochemiczny o wydajności praktycznej 85 oznaczeń/ godzinę?

Odpowiedź nr 1: Tak.  Zamawiający dopuści analizator pomocniczy immunochemiczny o wydajności praktycznej 85 oznaczeń/ godzinę.

Z poważaniem