|  | SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH ul. Strzelców Bytomskich 11 41-500 Chorzów NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410 Dział Zamówień Publicznych tel. (032) 34-99-298 fax. (032) 34-99-299 po godz. 1500 fax. (032) 34-99-119 e-mail: zp@zsm.com.pl http: www.zsm.com.pl |
| --- | --- |

# SP ZOZ ZSM/ZP/230/56.2/2014

Chorzów, dnia 15.12.2014r.

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na realizację zadania pod nazwą: „Zakup i dostawy materiałów opatrunkowych i szewnych oraz środków dezynfekcyjnych zapotrzebowanych przez Aptekę szpitalną dla potrzeb Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na 4 część”.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 207 000 euro zwrócili się do zamawiającego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. Zamawiający przytacza poniżej treść pytań oraz udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1: Część 3 poz. 1-3, 5

Czy Zamawiający dopuści serwety z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m2 ?

Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie serwet z laminatu dwuwarstwowego

o gramaturze 56g/m2.

Pytanie nr 2: Część 3 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na stolik Mayo w rozmiarze 80 x 140 ?

Odpowiedź nr 2: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pokrowca na stolik Mayo w rozmiarze

80 x 140.

Pytanie nr 3: Część 3 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści nogawice z przylepcami pakowanymi osobno?

Odpowiedź nr 3: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie nogawic z przylepcami pakowanymi osobno.

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 poz. 7 osłonę na kończynę o rozmiarze 53-118 cm przy pozostawieniu pozostałych wymogów SIWZ bez zmian?

Odpowiedź nr 4: Zamawiający dopuszcza złożenia oferty na osłonę na kończynę o rozmiarze 53-118 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy biorący udział w prowadzonym postępowaniu nanieśli stosowne poprawki w formularzu cenowym załączonym do oferty przetargowej jeśli oferowany asortyment jest rozbieżny z pierwotnym opisem zawartym w SIWZ, a Zamawiający wyraził pisemną zgodę na jego zaoferowanie.

Z poważaniem