|  |  |
| --- | --- |
|  | ***SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH***  *ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów*  *tel. (032) 3499115, faks (032) 2413952*  *NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410*  ***Dział Zamówień Publicznych***  *tel. (032) 3499-298, faks (032) 3499-299*  *po godz. 1500 faks (032) 3499119*  *e-mail: zp@zsm.com.pl., http:www.zsm.com.pl* |

Nr sprawy: SPZOZZSM /ZP/230/ 30. 4/2017

Chorzów, dnia 24.07.2017r.

**Szanowni Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartości kwoty 209 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: „**Zakup i dostawy leków, sprzętu medycznego oraz środków dezynfekcyjnych zapotrzebowanych przez Aptekę szpitalną dla potrzeb** **Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na 10 części**”.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcy zadali pytania. Zamawiający przytacza poniżej treść pytań i udziela wyjaśnień.

**Pytanie nr 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 4; pozycja:12-14;16 produktu w worku Viaflo z dwoma portami, ponieważ produkt w opakowaniu worek z dwoma portami zapewnia szczelność połącznia w trakcji infuzji; dodatkowo opakowania typy worek w znacznym stopniu zmniejszają kubaturę odpadów szpitalnych?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi, prosimy o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu.

**Odpowiedź nr 1:** Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 2:** Część 5, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 137 g/m2

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 137 g/m2

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 137 g/m2

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,4 cm x 34 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach

75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2 ?

**Odpowiedź nr 2:** Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 3:** Część 5, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze

40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 150 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze

40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 180 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze

40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 50 cm x 90 cm i gramaturze 30 g/m2.

Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,4 cm x 34 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach

75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2 ?

**Odpowiedź nr 3:** Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 4:** W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.  
**Odpowiedź nr 4:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do projektu umowy.

**Pytanie nr 5:** Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 7).

**Odpowiedź nr 5:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do projektu umowy.

Umowa dotycząca przedmiotowego zamówienia publicznego obowiązywała będzie jedynie do końca tego roku, czyli przez okres 4 miesięcy. Stawka podatku Vat w bieżącym roku nie ulegnie zmianie.

**Pytanie nr 6:** Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

1. Sprzedający płaci Kupującemu kary umowne:

1. za zwłokę w dostawie towaru w terminie określonym w umowie lub zamówieniu, powstałą z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, w wysokości 0,4% wartości brutto partii towaru nie dostarczonego w terminie wskazanego w bieżącym zamówieniu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie dostarczonej w terminie partii towaru**;
2. za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za zwłokę w wymianie towaru niezgodnego z zamówieniem lub umową, bądź za zwłokę w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym opakowaniu w terminie określonym w § 6 w wysokości 0,4% wartości brutto wadliwej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego/ niezgodnego z zamówieniem lub umową/ dostarczonego w niewłaściwym opakowaniu towaru.**

**Odpowiedź nr 6:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do projektu umowy.

**Pytanie nr 7:** **Część nr 10 poz. 1** Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Element składowy** | **Szt.** | **Surowiec** | **Rozmiar dłxszer.(cm)** |
| **serweta z przylepcem** | **1** | **L2** | **240x150** |
| **serweta z przylepcem** | **1** | **L2** | **180x170** |
| **serweta z przylepcem -** przylepiec na szerszym boku | **2** | **L2** | **90x75** |
| **taśma medyczna** | **1** | **Spunlace** | **50x9** |
| **serweta na stół instrum.** | **1** |  | **190x150** |
| **serweta na stolik Mayo** | **1** |  | **145x80** |
| **serwetki do rąk** | **2** | **włók. kom** | **40x20** |

Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa/ folia polietylenowa o gramaturze 56g/m2. Odporność na przenikanie cieczy 250cm H2O, zgodnie z normą PNEN 13795 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu.

**Odpowiedź nr 7:** Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 8: Część nr 10 poz. 2** Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Element składowy** | **Szt.** | **Surowiec** | **Rozmiar dł.szer.(cm)** |
| serweta z przylepcem | 1 | TF | 200x180 |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2 | TF | 90x75 |
| serweta z przylepcem | 1 | TF | 180x180 |
| taśma medyczna | 1 | Spunlace | 50x9 |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |

Obłożenie wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa/ folia polietylenowo-polipropylenowa o gramaturze 43g/m2. Odporność na przenikanie cieczy 2182cm H2O, zgodnie z normą PNEN 13795

dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu.

**Odpowiedź nr 8:** Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 9: Część nr 10 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści taśmę o rozmiarze 50cmx 9cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

**Odpowiedź nr 9:** Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 10: Pytania dotyczący treści projektu umowy:**

Czy Kupujący zgadza się aby w § 9 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Przed rozwiązaniem umowy na podstawie ust. 1 lit. b), c) lub d) Sprzedający pisemnie wezwie Kupującego do należytego wykonywania umowy.”?*

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**Odpowiedź nr 10:** Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do projektu umowy.

Z poważaniem