|  | SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów tel. (032) 34-99-115, fax. (032) 24-13-952 NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410 Dział Zamówień Publicznych tel. (032) 34-99-298, fax. (032) 34-99-299 po godz. 15.00 – fax. (032) 34-99-119 e-mail: zp@zsm.com.pl., http:www.zsm.com.pl |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 130 000 euro, prowadzonym w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą:

„Zakup i dostawa urządzeń medycznych dla SPZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na trzy części”

Część nr 1 zamówienia: Elektrokardiograf 12- kanałowy dla dorosłych, dla Pracowni EKG oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii  – 2 sztuki;

Część nr 2 zamówienia: Waga aptekarska dla Apteki – 1 sztuka;

Część nr 3 zamówienia: Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii  – 1 sztuka

Chorzów, maj  2013r.

I. NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH W CHORZOWIE

z siedzibą: 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11; tel. (032) 3499-289, faks: (032) 3499-299

wpisany w dniu 16.05.2001 r. do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

w Katowicach Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000011939, posiadający:

- numer NIP: 627-19-23-530

- numer REGON: 271503410

Godziny pracy: 7.25 – 15.00, www.zsm.com.pl email: zp@zsm.com.pl

- Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 
w tym wszelkie zapytania, oświadczenia oraz informacje o wniesieniu odwołania były kierowane wyłącznie na wyżej wskazany adres. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, za co Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności (może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego).

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) stanowi wraz z załącznikami kompletny dokument, który obowiązuje wykonawcę i zamawiającego podczas całego prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

- Osoby wskazane w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub upoważnione muszą złożyć podpisy na załącznikach oraz w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem i podpisane przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.

- W przypadku spółki cywilnej lub konsorcjum oferta oraz wszystkie jej załączniki winny być podpisane przez wszystkich wspólników spółki lub konsorcjum, lub przez jednego ze wspólników upoważnionego na piśmie do reprezentacji.

- Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

- Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. 2010r. Nr 113, poz. 759 – tekst jednolity).

- W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy - „Prawo zamówień publicznych”.

- Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa urządzeń medycznych dla SPZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na trzy części”.

Część nr 1 zamówienia: Elektrokardiograf 12- kanałowy dla dorosłych, dla Pracowni EKG oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii  – 2 sztuki;

Część nr 2 zamówienia: Waga aptekarska dla Apteki – 1 sztuka;

Część nr 3 zamówienia: Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii  – 1 sztuka.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, który podzielony został na części odpowiadające częściom zamówienia, jak niżej:

Część nr 1 zamówienia: Elektrokardiograf 12- kanałowy dla dorosłych, dla Pracowni EKG oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii  – 2 sztuki opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku 2.1 do SIWZ;

Część nr 2 zamówienia: Waga aptekarska dla Apteki – 1 sztuka opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku 2.2 do SIWZ;

Część nr 3 zamówienia: Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii  – 1 sztuka  opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku 2.3 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego wypełnienia wszystkich rubryk formularza – opis przedmiotu zamówienia w zależności od części zamówienia, na która składa ofertę.

- Wspólny Słownik Zamówień CPV: 33100000-1 – Urządzenia medyczne; 33157000-5 – Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej; 383100001 – Wagi precyzyjne (waga apteczna);

- Wykonawca składając ofertę gwarantuje, że oferowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, a także że są one fabrycznie nowe i nie były przedmiotem ekspozycji, wystaw itp. oraz że odpowiadają wszelkim wymogom dopuszczającym je do obrotu na terenie obszaru gospodarczego UE oraz posiadają instrukcję w języku polskim.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Przedmiotowe zamówienie nie jest prowadzone w trybie aukcji elektronicznej.

- Przedmiotowe zamówienie nie jest objęte umową ramową.

- Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców oraz innych podmiotów udostępniających potencjał przy realizacji zamówienia publicznego we wszystkich zakresach i częściach zamówienia.

III. TERMIN i SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Zamawiający oczekuje realizacji zamówienia w terminie 30 dni kalendarzowych od chwili zawarcia umowy poprzetargowej.

- Zamówienie zostaje zrealizowane przez Wykonawcę w momencie obustronnej akceptacji protokołu zdawczo – odbiorczego dla urządzenia będącego przedmiotem umowy. Obustronnie zaakceptowany protokół stanowi potwierdzenie, że przedmiot umowy został dostarczony, zamontowany, zainstalowany oraz, że Wykonawca przeprowadził szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi.

- Zamawiający wymaga, aby szkolenie personelu było przeprowadzone przez autoryzowany serwis producenta urządzenia.

- Miejsce dostawy:

4. 1   Dostawa jednego elektrokardiografu (część zamówienia nr 1) oraz respiratora (część zamówienia nr 3) będzie realizowana przez Wykonawcę do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii  mieszczącego się przy ul. Strzelców Bytomskich 11.

Osobą upoważniona do odbioru urządzenia po stronie Zamawiającego jest Ordynator Oddziału – dr n. med. Witold  Kandziora tel. +32 34 99 154  lub – 155.

4.2    Dostawa jednego elektrokardiografu (część zamówienia nr 1) będzie realizowana przez Wykonawcę do Poradni Specjalistycznych (Pracownia EKG) mieszczących się przy ul. Strzelców Bytomskich 11.

Osobą upoważniona do odbioru urządzenia po stronie Zamawiającego jest pani Barbara Skolik, lek. med. Henryk Potyrcha  tel. +32 34 99 175 lub – 241.

4.3    Dostawa wagi aptekarskiej (część zamówienia nr 2) będzie realizowana przez Wykonawcę do Apteki Szpitalnej mieszczących się przy ul. Strzelców Bytomskich 11.

Osobą upoważniona do odbioru urządzenia po stronie Zamawiającego jest Kierownik – mgr Halina Wilkocka

tel. +32 34 99 148 lub -149.

Wykonawca ma obowiązek na co najmniej 5 dni przed terminem dostawy uzgodnić konkretny dzień i godzinę dostawy z osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia po stronie zamawiającego (wskazaną powyżej – w pkt. 4).

Jednocześnie, Wykonawca zobowiązany jest ustalić z wyżej wymienionymi osobami termin szkolenia personelu w zakresie obsługi urządzeń.

- Dostawa urządzenia medycznego nastąpi w dniu roboczym tj. poniedziałek – piątek, w godzinach od 900 
do 1400. Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie towaru w godzinach popołudniowych.

- Zamawiający wymaga, aby dostarczane urządzenia opakowane był w odpowiednie opakowanie zapewniające prawidłowe warunki transportu i ewentualnego przechowania. W przypadku transportu i dostarczenia towaru przez firmę przewozową towar musi być wyraźnie opisany z wyszczególnieniem nazwy urządzenia oraz miejsca dostawy.

- Dostawa zamówionego towaru będzie realizowana przez Wykonawcę na koszt i siłami Wykonawcy wraz z wniesieniem.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia przeglądów serwisowych oferowanego sprzętu 
w okresie trwania gwarancji, które zapewnią jego prawidłowe funkcjonowanie. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy (najpóźniej w  dniu jej zawarcia) harmonogram działań serwisowych (bezpłatnych przeglądów serwisowych) zgodny z zaleceniami producenta.

W/w wymagania zostały ujęte w załączniku nr 2 do SIWZ (wieloczęściowy opis przedmiotu zamówienia).

- Wykonawca udziela gwarancji na oferowane urządzenia zgodnie z wymaganiami ujętymi w załączniku nr 2 do SIWZ.

IV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- Zamawiający ustala, iż oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający i wykonawcy będą przekazywali sobie wzajemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej (zp@zsm.com.pl) i faksu (nr faksu.: +32 3499299 – do godz. 15.00; +32 3499119 po godz. 15.00). Zamawiający zgodnie z przesłankami art. 27 ust 2 ustawy PZP żąda, aby każda ze stron niezwłocznie potwierdzała fakt otrzymania korespondencji przesyłanej drogą elektroniczną i faksem.

Potwierdzenie otrzymania czytelnego i kompletnego faksu jest wymagane w przypadku odwołania.

Ponieważ, ustawowo zawsze dopuszczalna jest forma pisemna Zamawiający wymaga, aby dokumenty przesłane drogą elektroniczną, bądź faksem zostały niezwłocznie przesłane w formie pisemnej (oryginał) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Zamawiającego.

- Każdy z Wykonawców może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SIWZ. Zapytanie należy przesłać do Zamawiającego z wyraźnym zaznaczeniem: „Zakup i dostawa urządzeń medycznych dla SPZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na trzy części – dotyczy części …”

Część nr 1 zamówienia: Elektrokardiograf 12- kanałowy dla dorosłych dla Pracowni EKG i dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii  – 2 sztuki;

Część nr 2 zamówienia: Waga aptekarska dla Apteki – 1 sztuka;

Część nr 3 zamówienia: Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii  – 1 sztuka.

Za nieprawidłowo oznaczone zapytanie Zamawiający nie odpowiada.

- Wyjaśnienia dotyczące SIWZ zostaną udzielone niezwłocznie, nie później niż na co najmniej 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego po upływie w/w terminu – Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SIWZ.

- Zamawiający do opisu zapytania, o którym mowa w pkt. 3 może użyć tekstu pytającego bez jego oznaczeń, które wskazywałyby na źródło pochodzenia pytania.

- Kopię odpowiedzi wraz z opisem zapytania (bez podania źródła zapytania) Zamawiający jednocześnie przekaże wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ oraz umieści na stronie internetowej w miejscu udostępnienia specyfikacji.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający w każdym czasie, przed terminem składania ofert może zmodyfikować treść SIWZ. O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców zamieszczając informację na stronie internetowej w miejscu udostępnienia SIWZ.

- Korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy przesyłać:

- pocztą na adres Zamawiającego: 41-500 Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 11 - Dział Zamówień Publicznych

- faksem na numer (32) 3499299, a po godz. 15.00 (32) 3499119.

- pocztą elektroniczną: zp@zsm.com.pl

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w myśl art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „Prawo zamówień publicznych” z późniejszymi zmianami oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 w/w ustawy dotyczące:

### posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

### posiadania wiedzy i doświadczenia;

### dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

### sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

B. Ocena sytuacji podmiotowej wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia oceniona zostanie na podstawie dokumentów załączonych od oferty przetargowej.

Zamawiający wymaga przedstawienia w ofercie przetargowej dokumentów umożliwiających ocenę braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

Zamawiający wymaga od Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowienia pełnomocnika do reprezentacji w postępowaniu przetargowym lub ustanowienia pełnomocnika do reprezentacji w postępowaniu przetargowym i zawarcia umowy.

W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne umowy regulującej współpracę tych wykonawców (art. 23 Pzp).

Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie 
(nie dotyczy Podwykonawców) przedłożył w ofercie przetargowej dokumenty stanowiące potwierdzenie, iż nie podlega wykluczeniu w myśl art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „Prawo zamówień publicznych” zgodnie z wymaganiami ujętymi w części V B. (poniżej).

Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wymaga załączenia do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, następujących dokumentów:

1.  oświadczenia dotyczącego:

- braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- niezalegania z opłacaniem podatków lub oświadczenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- niezalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub oświadczenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- niekaralności w zakresie określonym w art. 24. ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy – „Prawo zamówień publicznych” oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy.

Treść oświadczenia (wzór) ujęta jest w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy).

2.   Zamawiający wymaga załączenia w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę aktualnego odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w niniejszym zakresie (w przypadku Wykonawców działających w oparciu o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej: wystarczy przedłożyć w to miejsce wydruk z CEIDG i potwierdzić „za zgodność”).

Uwaga - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w części V B SIWZ pkt. 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3.   Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą przetargową listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, celem oceny czy podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej złożyły odrębne oferty w postępowaniu przetargowym. Uwaga: Podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) składające odrębne oferty w tym samym postępowaniu mogą zgodnie z przesłankami art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy PZP wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami. Zamawiający na podstawie art. 24b ust. 3 wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust 2d ustawy PZP.

C. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków ujętych w art. 22 ust 1 ustawy dokonana zostanie w oparciu o przedstawione w ofercie przetargowej poniższe dokumenty:

- W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawców składających oferty załączenia:

- aktualnych rejestrów, deklaracji zgodności, atestów i certyfikatów wydawanych przez upoważnione do tego jednostki badawcze na terenie Unii Europejskiej poświadczających dopuszczenie oferowanych urządzeń medycznych do sprzedaży oraz stosowania w lecznictwie zamkniętym na terenie Unii Europejskiej,

wraz z dokumentami wymienionymi w tabeli załącznika nr 2 do SIWZ w zależności od części zamówienia, której dotyczy składana oferta;

- katalogów zawierające istotne parametry lub innych materiałów opisujących przedmiot zamówienia w języku polskim wydane przez producenta urządzenia lub sprzętu. Katalog lub inne materiały opisujące przedmiot zamówienia mogą być złożone w formie elektronicznej na płycie CD/DVD z uwzględnieniem wymagań ujętych w tabeli załącznika nr 2 do SIWZ w zależności od części zamówienia, której dotyczy składana oferta.

- Celem potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga załączenia do oferty przetargowej wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, dat i miejsca wykonania, danych podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 3 do SIWZ (§ 1.1. ppkt 3. Rozp. PRM 19.02.2013r.; Dz. U. 2013, poz. 231). Dowodami, o których mowa powyżej, są: 
1) poświadczenia, z których wynika, iż zamówienie zrealizowano efektywnie, z rzetelnością lub w sposób potwierdzający kwalifikacje i doświadczenie Wykonawcy (z tym że w odniesieniu do wykonywanych dostaw poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),

oraz

2) oświadczenie, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest on w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej (§ 1.2. ppkt. 1 i 3. Rozp. PRM 19.02.2013r.; Dz. U. 2013, poz. 231).

W razie konieczności, gdy wykaz dostaw lub przedłożone dowody budzą wątpliwości Zamawiający może zwrócić się do podmiotu, na rzecz którego realizowane było zamówienie, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

Zamawiający wymaga wykazania w ww. wykazie  minimum jednego zamówienia o charakterze i złożoności oraz wartości porównywalnej z zakresem części zamówienia, na którą została złożona oferta oraz załączenia dowodu należytego wykonania tego zamówienia, bądź poświadczenia /oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa powyżej.

Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia przez Wykonawcę do oferty przetargowej wykazu wykonanych i wykonywanych dostaw obejmującego dłuższy okres niż wskazany w niniejszym punkcie.

Uwaga: wykazując spełnienie warunków posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia wraz ze wskazaniem zakresu, sposobu wykorzystania zasobów udostępnianych, charakteru stosunków, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia, celem potwierdzenia i oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym potencjał faktycznie gwarantuje rzeczywisty dostęp do

wskazanych zasobów. (Wykonawca może skorzystać z przygotowanego przez Zamawiającego załącznika, może też modyfikować jego treść – załącznik nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) oraz załącznik nr 4 do SIWZ (oświadczenie).)

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający żąda przedstawienia:

- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa winna wynosić nie mniej niż 50% wartości części zamówienia, do której przystępuje Wykonawca, czyli: dla części nr 1 nie mniej niż 7 723 zł, dla części nr 2 nie mniej niż 1 250 zł, dla części nr 3 nie mniej niż 32 500 zł.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganej przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego warunku.

Uwaga: jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolności finansowej innych podmiotów zobowiązany jest dołączyć do oferty przetargowej:

- pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania  z nich przy wykonywaniu zamówienia wraz  ze wskazaniem zakresu oraz sposobu wykorzystania zasobów udostępnianych, charakteru stosunków, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia, celem potwierdzenia i oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym potencjał faktycznie gwarantuje  rzeczywisty dostęp do wskazanych zasobów.

(Wykonawca może skorzystać z przygotowanego przez Zamawiającego załącznika, może też modyfikować jego treść – załącznik nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) oraz załącznik nr 4 do SIWZ (oświadczenie).)

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym te podmioty posiadają rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową podmiotów, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o wysokości środków finansowych nie niższej niż 50% wartości części zamówienia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganej przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego warunku.

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

4.1 W celu potwierdzenia zabezpieczenia złożonej oferty wadium zamawiający wymaga załączenia do oferty przetargowej kserokopii wniesionego wadium. Wartość i formy w jakich Wykonawca może zabezpieczyć ofertę wadium zawarto w pkt. VII SIWZ.

4.2 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji zamówienia publicznego. Wykonawca, który będzie korzystał w trakcie realizacji zamówienia z Podwykonawców powinien ująć w załączniku nr 1 do SIWZ (– Formularz ofertowy, strona 2.) informację dla Zamawiającego o częściach zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia publicznego.

4.3 Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego potencjał ujęto w załączniku nr 4 do SIWZ – „Zobowiązanie podmiotu/ podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby” (Wykonawca może skorzystać z przygotowanego przez Zamawiającego załącznika, może też modyfikować jego treść).

Powyższe dokumenty należy złożyć zgodnie z przesłankami zawartymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

VI. TERMIN, W KTÓRYM WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ

- Termin, do którego Wykonawcy będą związani złożoną ofertą ustala się na 30 dni licząc od dnia upływu ostatecznego terminu do składania ofert – zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1 ustawy – „Prawo zamówień publicznych” z późn. zm.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VII. WADIUM

Przystępując do przetargu Wykonawca składający ofertę na wszystkie części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia ofert wadium w wysokości: 2 260 zł (słownie: dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt  złotych).

Natomiast, Wykonawca składający ofertę na poszczególne części zamówienia jest zobowiązany do zabezpieczenia oferty wadium w wysokości podanej poniżej w tabeli.

| Nazwa części zamówienia | Kwota wadium |
| --- | --- |
| Część nr 1 zamówienia: Elektrokardiograf 12- kanałowy dla dorosłych dla Pracowni EKG i dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 2 sztuki | 400 zł |
| Część nr 2 zamówienia: Waga aptekarska dla Apteki – 1 sztuka | 60 zł |
| Część nr 3 zamówienia: Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 1 sztuka | 1 800 zł |
| Razem: | 2 260 zł |

Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,  z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

ING BANK ŚLĄSKI  S.A. O/ CHORZÓW  Nr  21 1050 1243 1000 0010 0009 7517

Wadium w pieniądzu wniesione zostaje na oprocentowany rachunek bankowy.

Wadium w formie niepieniężnej należy złożyć w Kasie Głównej Zespołu Szpitali Miejskich.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 05.06.2013 r. o godzinie 11.00

Zwrot oraz utrata wadium następuje zgodnie z art. 46 ustawy – „Prawo zamówień publicznych” z późn. zm.

W celu potwierdzenia zabezpieczenia złożonej oferty wadium Zamawiający wymaga załączenia kserokopii wniesionego wadium do oferty przetargowej. Wartość i formy w jakich Wykonawca może zabezpieczyć ofertę wadium podano powyżej.

VIII. ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę stosując przepisy ustawy PZP, jeżeli:

    - jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 4 września 2008r. o zmianie ustawy – PZP

    - złożenie jej stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

    - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

    - złożona została przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

    - zawiera błędy w obliczeniu ceny,

    - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 4 września 2008r. o zmianie ustawy – PZP,

    - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Oferta oraz załączone do niej dokumenty muszą być przygotowane w formie pisemnej, w języku polskim.

- Oferta musi zawierać spis zawartości dokumentów z oznaczeniem stron.

- Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę w zakresie części zamówienia, do której przystępuje. Oferty alternatywne zostaną odrzucone.

- Wszystkie dokumenty tworzące ofertę muszą być trwale spięte w sposób zapobiegający wypadaniu stron.

- Strony oferty należy ponumerować, a oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

- Wykonawca przystępujący do postępowania składa ofertę przetargową zawierającą:

- formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ;

- formularz opisu przedmiotu zamówienia z wypełnionymi rubryką kolumny 4. dotyczącą oferowanego urządzenia oraz określający warunki serwisu gwarancyjnego - załącznik nr 2 do SIWZ: dokument ten stanowić będzie załącznik do umowy;

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania przetargowego oraz potwierdzający spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy – „Prawo zamówień publicznych” – załącznik nr 1 do SIWZ;

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej oraz wyjaśnienie dotyczące zależności podmiotów w grupie kapitałowej, jeżeli dotyczy Wykonawcy. Oświadczenie – załącznik nr 1 do SIWZ;

- informację dla Zamawiającego w jakim zakresie przewidziany jest udział innych podmiotów przy realizacji zamówienia w zakresie podwykonawstwa  (załącznik nr 1 do SIWZ), w zakresie potencjału udostępnianego (załącznik nr 1

i nr 4 do SIWZ);

- wykaz wykonanych i wykonywanych dostaw wraz z dowodami realizacji dostaw lub oświadczeniem, o którym mowa w części VC pkt. 2 – załącznik nr 3 do SIWZ;

- deklaracje zgodności, certyfikaty itp. oraz katalogi i/lub opisy urządzeń;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub oświadczenie, bądź aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji lub wydruk z CEIDG;

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej lub dokumenty poświadczające zdolność finansową podmiotu udostępniającego niezbędne środki Wykonawcy realizującemu zamówienie.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w treści złożonej oferty muszą być parafowane oraz datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną.

- Kserokopie dokumentów załączonych do oferty zostaną sporządzone zgodnie z wymogami właściwych przepisów.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzać zmian po upływie terminu składania ofert.

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania niezwłocznie wraz z pisemnym zawiadomieniem Wykonawcy o zaistnieniu niniejszej sytuacji.

- W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy, przedmiotowe pełnomocnictwo powinno zostać sporządzone zgodnie z właściwymi w tym zakresie przepisami.

13.   Wszystkie dokumenty złożone przez Wykonawcę są jawne za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z art. 8 ust 3 ustawy – „Prawo zamówień publicznych”), które należy wyszczególnić na druku formularza ofertowego oraz odpowiednio wyodrębnić w treści złożonej oferty, poprzez umieszczenie ich w odrębnej, opisanej i trwale zaklejonej kopercie.

X. TERMIN i MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

- Termin składania ofert upływa dnia: 05.06.2013r. o godz. 11.00.

Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu, z napisem: „Zakup i dostawa urządzeń medycznych dla SPZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na trzy części

Część nr ………. zamówienia: …………….;” oraz nazwą i dokładnym adresem wraz z numerem telefonu Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego: 41-500 Chorzów, ul Strzelców Bytomskich 11 - sekretariat szpitala.

- Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem jej nieważności.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- Ofertę złożoną po terminie składania ofert zwraca się bez otwierania, bez względu na przyczyny opóźnienia.

XI. TERMIN i  MIEJSCE OTWARCIA OFERT

Termin otwarcia ofert: 05.06.2013r. godz. 11.30 siedziba zamawiającego, lokal: budynek Administracji Zespołu Szpitali Miejskich, II piętro, pokój nr 204.

- Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.

- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Zamawiający na wniosek (pisemny) Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert przekazuje informacje dotyczące złożonych ofert, a w szczególności: nazwy i adresy Wykonawców, ceny złożonych ofert, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Wykonawcy zgodnie z art. 8 ustawy – „Prawo zamówień publicznych” mają prawo do wglądu do treści wniosków oraz ofert przetargowych ( po upływie terminu ich składania), w trakcie prowadzonego postępowania.

- Zamawiający udostępnia dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem przetargowym po złożeniu pisemnego wniosku przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie i miejscu.

Udostępnianie dokumentów może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego, w godzinach jego urzędowania.

Zamawiający wyznacza Członków Komisji Przetargowej lub osoby, w których obecności udostępnione zostaną dokumenty.

Zamawiający umożliwi Wykonawcy kopiowanie dokumentów w siedzibie zamawiającego – odpłatnie

- Zamawiający nie udostępnia dokumentów zastrzeżonych przez uczestników postępowania, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest jawny, przy czym załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru ofert najkorzystniejszych lub po unieważnieniu postępowania.

- W toku badania i oceny ofert, Komisja Przetargowa dokona oceny ich ważności i dokona odrzucenia ofert w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 89 ust. 1 „Prawa zamówień publicznych”.

Z ważnych ofert zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę  wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną Wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

- Wraz z informacją o wyborze ofert najkorzystniejszych Zamawiający przekazuje informację o ofertach odrzuconych, o wykonawcach wykluczonych z postępowania przetargowego oraz o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- O udzieleniu zamówienia zamawiający poinformuje poprzez umieszczenie odpowiedniego formularza na stronie internetowej szpitala oraz w swojej siedzibie – Tablica ogłoszeń.

- Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w razie wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 93 „Prawa zamówień publicznych”.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Wykonawca podaje cenę za wykonanie przedmiotu umowy, wypełniając odpowiednie pozycje formularza ofertowego, zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ.

Wszystkie ceny Wykonawca podaje w PLN, niedopuszczalne jest podawanie cen w walutach obcych.

Wykonawca obliczając cenę oferty zobowiązany jest podać cenę brutto (zgodnie z art. 3 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach), którą zaokrągla się do pełnych groszy tj. do dwóch miejsc po przecinku.

XIII. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY

1. Opis kryterium wyboru oferty wraz z podaniem jego znaczenia:

Zamawiający dokona wyboru spośród ofert ważnych i zgodnych z treścią niniejszej specyfikacji oraz zapisami ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny: cena oferty - 100 %

2. Opis sposobu oceniania oferty

Oferty oceniane będą punktowo - maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może otrzymać oferta wynosi 100 punktów. Oferta będzie oceniana w następujący sposób: cena oferty (w złotych)

najniższa cena

Liczba punktów  =   --------------------------------  x 100  x  100 %

cena badanej oferty

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY w CELU ZAWARCIA UMOWY w SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą nastąpi w miejscu i czasie określonym przez zamawiającego zgodnie z zapisami zawartymi w art. 94 prawa zamówień publicznych.

Wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową będą wynikały z ustaleń oraz zobowiązań zawartych w ofercie i umowie.

Zamawiający oczekuje zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach wynikających z załączonego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzoru umowy stanowiącej – załącznik nr 5 do SIWZ.

Wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową będą wynikały z ustaleń oraz zobowiązań zawartych w ofercie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia

XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej określone szczegółowo w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010r. 113, poz. 759) przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP podczas prowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego.

- Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 euro odwołanie przysługuje wobec czynności Zamawiającego określonych w art. 180 ust 2 ustawy PZP.

- Wykonawca ma prawo wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2  ustawy PZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Przy czym odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż przytoczone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął  wiadomość lub przy zachowaniu należytej staranności mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Wykonawca odwołujący się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zobowiązany jest przesłać kopię odwołania Zamawiającemu.

XVI. Załączniki

Załącznik nr 1 	– Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 	– Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 3	– Wykaz ważniejszych zamówień

Załącznik nr 4	– Oświadczenie

Załącznik nr 5 	– Projekt umowy

- ZATWIERDZAM

Załącznik nr 1 do SIWZ

###### FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:.............................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .............................................................................................................................................

Nr tel./fax: ..............................................................................…………................................................................

REGON:…...........................................................NIP :........................................................................................

e -mail:   .....................................@...............................................www:...........................................................

składa ofertę w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pod nazwą: „Zakup i dostawa urządzeń medycznych dla SPZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na trzy części”:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

| Nazwa części zamówienia | Wartość brutto (1) w PLN | Stawka podatku VAT (%) |
| --- | --- | --- |
| Część nr 1 zamówienia: Elektrokardiograf 12- kanałowy dla dorosłych dla Pracowni EKG i dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 2 sztuki |  |  |
| Część nr 2 zamówienia: Waga aptekarska dla Apteki – 1 sztuka. |  |  |
| Część nr 3 zamówienia: Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 1 sztuka |  |  |

  - Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

- ..................................................................................Tel. .......................................................................

- Dział................................................................................... Tel./fax..........................................................

  - Zobowiązujemy się dostarczyć, zainstalować oraz uruchomić na własny koszt urządzenie ujęte w części zamówienia (2) :

- nr ……….. w terminie ….. dni kalendarzowych od chwili zawarcia umowy poprzetargowej (wymagany termin przekazania urządzenia i jego instalacji: maks. do 30 dni kalendarzowych),

- nr ……….. w terminie ….. dni kalendarzowych od chwili zawarcia umowy poprzetargowej (wymagany termin przekazania urządzenia i jego instalacji: maks. do 30 dni kalendarzowych),

- nr ……….. w terminie ….. dni kalendarzowych od chwili zawarcia umowy poprzetargowej (wymagany termin przekazania urządzenia i jego instalacji: maks. do 30 dni kalendarzowych)

  - Gwarantujemy utrzymanie stałych cen brutto dla oferowanego asortymentu przez cały okres trwania umowy.

  - Termin płatności faktur ustala się na: .................dni (uwaga: wymagany termin nie krótszy niż 30 dni).

Jednocześnie oświadczamy, że:

- oferowane przez nas urządzenie(-a) jest (- są) kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji,

- oferowane przez nas urządzenie(-a) jest (- są) nowe, nie był(-y) przedmiotem ekspozycji, wystaw itp. oraz że odpowiada wszelkim wymogom dopuszczającym go do obrotu i posiada instrukcję (ulotkę) w języku polskim,

- dostarczany sprzęt opakowany będzie w odpowiednie opakowania producenta zapewniające prawidłowe warunki transportu i przechowania,

- zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do przetargu określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust.1 pkt.1 ustawy – „Prawo zamówień publicznych”  z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), tzn. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert,

- załączony do specyfikacji projekt umowy, został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania: .........................................................................................................

Dokumenty zastrzeżone zostały odpowiednio wyodrębnione w treści oferty.

- Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że zamierzamy(3) / nie zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę (4) …………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Korzystamy(3) / nie korzystamy  z zasobów udostępnianych przez inne podmioty zgodnie z przesłankami

art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Podmiot udostępniający

potencjał złożył(3)/ nie złożył „Zobowiązanie podmiotu oddającego do dyspozycji Wykonawcy

niezbędne zasoby” stanowiące załącznik do oferty.

- Zgodnie z paragrafem 1 ust. 6. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r., jako Wykonawca korzystający z udostępnianych zasobów podmiotu przedkładam wraz z ofertą dokumenty wraz z opisem sposobu wykorzystania zasobów udostępnianych mi celem potwierdzenia i oceny, że moje (Wykonawcy) powiązania z podmiotem udostępniającym potencjał faktycznie gwarantują rzeczywisty dostęp do wskazanych zasobów, szczegółowo opisując (4):

a) zakres dostępnych zasobów innego podmiotu:     ………………………………………………………………….

b) sposób wykorzystania ww. zasobów, przy wykonaniu zamówienia:    ….……………………………………….

c) charakter stosunków, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem udostępniającym ww. potencjał: ………………………………………………………………………………………….………………………………

d) zakres i okres udziału podmiotu udostępniającego potencjał przy wykonywaniu zamówienia:

………………………………………………………………………………………….……………………………………

- Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, 
że należymy(3) / nie należymy do grupy kapitałowej(3) (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.). Lista Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej została zamieszczona w załączniku nr ……… do oferty.

- Jako podmioty przynależący do grupy kapitałowej i składający odrębną ofertę w tym samym postępowaniu zgodnie z przesłankami art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy PZP wykazuję w załączonych do oferty(4): ……………..…………………….  (np. dokumentach, oświadczeniach itp.), że istniejące między Wykonawcami powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy nimi.

- Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29.01.2004r. – „Prawo zamówień publicznych” oraz zgodnie z przesłankami art. 24 ust 1 i art. 22 ust.1 oświadczamy, że:

1. nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia oraz zobowiązujemy się na wniosek Zamawiającego udostępnić dokumenty potwierdzające spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia nas, jako Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego potwierdzające, że:

a) nie zalegamy z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym z siedzibą w .........................................

b) nie zalegamy z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne w Zakładzie Ubezpieczeń  Społecznych

z siedzibą w: ...................................................................................................................

c) nasza Firma nie figuruje w Kartotece Podmiotów Zbiorowych Krajowego Rejestru Karnego,

d) osoby reprezentujące naszą firmę (zgodnie z treścią odpisu z KRS lub wpisu do ewidencji działalności

gospodarczej :

-  ………………………………………………………………………………..

-  ……………………………………………………………………………….

nie figurują w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.

2. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, (jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania) związanych z realizacja przedmiotowego zamówienia publicznego;

3. posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia;

4. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

5. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego;

..........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

_____________________________________________________________________________________

(1) Powyższa wartość brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, transportem i ubezpieczeniem do chwili odbioru potwierdzonego odpowiednim dokumentem, opłatami licencyjnymi i autorskimi oraz ewentualnymi należnościami celnymi z podatkiem granicznym.

(2) Należy wypisać nazwę części zamówień, dla których składana jest oferta.

(3) Niepotrzebne skreślić.

(4) Podać, jeżeli dotyczy.

Załącznik nr 3 do SIWZ

..................................

( miejscowość i data )

...........................................

( pieczęć firmowa )

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH ZAMÓWIEŃ WYKONANYCH i WYKONYWANYCH W OKRESIE,

Ostatnich trzech lat o CHARAKTERZE i ZŁOŻONOŚCI PORÓWNYWALNEJ

Z ZAKRESEM ZADANIA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA.

| #### L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość brutto (PLN) | Zamawiający wraz z danymi adresowymi | Termin realizacji* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

*pełna data [dd-mm-rrrr]

..........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

..............................................................

(pieczęć podmiotu/ podmiotów

oddających do dyspozycji Wykonawcy

niezbędne zasoby)

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU/PODMIOTÓW

ODDAJĄCYCH DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNE ZASOBY

Zobowiązuję się do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich

przy wykonywaniu zamówienia.

Udostępnione zasoby (opisać, co stanowi udostępniony potencjał) ............................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

…………………….. dnia …………………..

…………………………………………………

podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Wykonawcy lub pełnomocnika

Załącznik nr 5 do SIWZ

Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym

istotnych postanowień wzoru umowy i SIWZ.

UMOWA  KUPNA – SPRZEDAŻY NR ZP/.... /2013

(PROJEKT)

W dniu ............  2013r.  w Chorzowie pomiędzy:

SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH w CHORZOWIE z siedzibą: 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11;

wpisanym w dniu 16.05.2001r. do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

w Katowicach Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000011939, posiadającym numer NIP 627-19-23-530;

nadany przez Urząd Skarbowy w Chorzowie,  zwanym w dalszej treści umowy KUPUJĄCYM, reprezentowanym przez:

Jerzego Szafranowicza – Dyrektora

a firmą: ....................................................................................................... wpisaną w dniu ………………do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………..Wydział………………. pod nr KRS: ……………………….. z kapitałem zakładowym w wysokości …………………….zł ;

posiadającą numer NIP …………………….nadany przez Urząd Skarbowy w …………………,

zwaną w dalszej treści umowy SPRZEDAJĄCYM, reprezentowaną przez:

1/    .......................................................................................................

2/    .......................................................................................................

została zawarta umowa o następującej treści:

Niniejsza umowa jest następstwem prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „przetargu nieograniczonego” zgodnie z przesłankami art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) na realizację zadania pod nazwą:  „Zakup i dostawa urządzeń medycznych dla SPZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na trzy części”.

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa urządzeń medycznych dla SPZOZ Zespołu Szpitali Miejskich               w Chorzowie z podziałem na trzy części”, która będzie realizowana w następujących częściach:

- Część 1 umowy: Część nr 1 zamówienia – „...............”szczegółowo opisana w załączniku nr … do umowy,

- Część 2 umowy: Część nr 2 zamówienia – „…............”szczegółowo opisana w załączniku nr … do umowy,

- Część 3 umowy: Część nr 3 zamówienia – „...............”szczegółowo opisana w załączniku nr … do umowy,

- Zapisy umowy zawarte w § 2 ust. 1 i dalsze do § 8 umowy dotyczą wszystkich części przedmiotowej umowy.

- * O wszelkich nieprawidłowościach w realizacji umowy zaistniałych pomiędzy Sprzedającym a jego podwykonawcą, Sprzedający powinien niezwłocznie poinformować Kupującego na piśmie.

- * Kupujący powiadomi również podwykonawców Sprzedającego o obowiązku informowania Kupującego o wszelkich nieprawidłowościach zaistniałych pomiędzy Sprzedającym a podwykonawcą w zakresie realizacji umowy.

- (*) zapisy dotyczą umów z Sprzedającymi, którzy wskazali w treści oferty przetargowej podwykonawców.

§ 2

Wartość przedmiotu umowy

    - Strony uzgadniają wynagrodzenie Sprzedającego, które zgodnie z przyjętą ofertą dla przedmiotu umowy wymienionego w §1 niniejszej umowy wynosi dla:

- Części 1 umowy: Część nr 1 zamówienia  – „..............” szczegółowo opisana wraz z podaniem cen jednostkowych w załączniku nr … do umowy, brutto ………… zł (słownie: ………………………………)

- Części 2 umowy: Część nr 2 zamówienia  – „...............” szczegółowo opisana wraz z podaniem cen jednostkowych w załączniku nr … do umowy, brutto ………… zł (słownie: ………………………………)

- Części 3 umowy: Część nr 3 zamówienia  – „..............” szczegółowo opisana wraz z podaniem cen jednostkowych w załączniku nr … do umowy, brutto ………… zł (słownie: ………………………………)

    - Powyższa kwota brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, transportem do siedziby Kupującego jak również opakowaniem, ubezpieczeniem do chwili odbioru potwierdzonego protokołem końcowego odbioru, instalacją, kosztami szkolenia personelu w zakresie obsługi urządzenia medycznego.

    - Obniżenie oferowanej ceny towaru nie wymaga formy pisemnej.

    - Kupujący nie dopuszcza zmiany ceny brutto w takcie trwania umowy.

§ 3

Warunki płatności

      - Kupujący przekaże należności przelewem na konto Sprzedającego po zrealizowaniu dostawy i uruchomieniu urządzenia(-ń) medycznego(-ch) w terminie …. dni od daty otrzymania faktury.

      - Podstawą do wystawienia faktury będzie obustronne podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego dla dostarczanego urządzenia.

      - Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

      - Za nieterminową zapłatę faktur Sprzedającemu przysługują odsetki ustawowe, przy czym Kupujący zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek.

      - Faktury Sprzedającego będą regulowane w formie przelewu z konta Kupującego: ING Bank Śląski Katowice O/Chorzów nr 52 1050 1243 1000 0010 0009 7541.

§ 4

Termin i warunki dostawy

- Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji oferowanego(-ch) urządzenia(-ń) medycznego(-ych) nastąpi w terminie do ………..dni kalendarzowych od podpisania przez strony niniejszej umowy.

- Dostawa urządzeń medycznych nastąpi w dniu roboczym tj. poniedziałek  – piątek,  w godzinach:  900 – 1400.

Kupujący nie wyraża zgody na dostarczenie towaru w godzinach popołudniowych.

- Sprzedający wraz z dostarczanym przedmiotem umowy przekazuje Kupującemu instrukcje użytkowania urządzenia w j. polskim.

- Kupujący wymaga, aby towar opakowany był w odpowiednie opakowanie zapewniające prawidłowe warunki transportu i ewentualnego przechowania. 
W przypadku transportu i dostarczenia towaru przez firmę przewozową towar musi być wyraźnie opisany z wyszczególnieniem nazwy urządzenia oraz miejsca dostawy. Dostawa zamówionego towaru będzie realizowana przez Sprzedającego na koszt i siłami Sprzedającego wraz z wniesieniem.

- Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia jest:

ze strony Sprzedającego: …………………………………………………………………

ze strony Kupującego: …………………………………………………………………….

- Sprzedający jest odpowiedzialny za prawidłowe zainstalowanie przedmiotu umowy wraz z wyposażeniem, prawidłowe uruchomienie funkcji oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi.

- Wraz z dostawą i uruchomieniem sprzętu medycznego Sprzedający przekaże protokół zdawczo – odbiorczy urządzenia(-eń) lub dokona tego w innym terminie uzgodnionym pomiędzy stronami.

- Po dostarczeniu i uruchomieniu urządzenia(-eń) i obustronnej akceptacji protokołu zdawczo-odbiorczego prawo własności przedmiotu umowy zostaje przeniesione na Kupującego.

- Szkolenie personelu Kupującego (minimum 3 osoby) w zakresie obsługi urządzeń zostanie przeprowadzone przez autoryzowany serwis producenta w dniu dostawy, przy czym termin szkolenia zostanie podany, na co najmniej 5 dni przed dostawą.

- Na szkolenie personelu Kupującego zostanie przeznaczony czas minimum 2 godzin.

- Sprzedający zobowiązany jest po przeprowadzeniu przedmiotowego szkolenia przesłać Kupującemu imienne zaświadczenia lub certyfikaty potwierdzające udział pracowników w szkoleniu.

§ 5

# Warunki gwarancji

- Sprzedający udziela gwarancji na okres  .................... miesięcy od dnia zainstalowania urządzenia(-eń)

medycznego(-ych) wymienionego w  § 1 umowy (zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ).

- Sprzedający na pozostałe akcesoria udziela .................. miesięcy gwarancji.

- Gwarancja rozpoczyna się z chwilą podpisania przez strony umowy protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Dane adresowe serwisu zawarte są załączniku nr ... do SIWZ.

- W okresie gwarancji Sprzedający zobowiązany jest do naprawy lub wymiany każdego elementu urządzenia(-eń),

który uległ uszkodzeniu z przyczyn niezależnych od obsługi.

- Wszelka ingerencja w dostarczone urządzenia(-eń) w okresie gwarancji, dokonana przez osoby do tego

nieupoważnione oraz użytkowanie urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi powoduje utratę gwarancji.

7.  Warunki serwisu gwarancyjnego określa załącznik nr ...... do umowy.

§ 6

Kary umowne

- Sprzedający płaci Kupującemu kary umowne:

- za zwłokę w dostawie i uruchomieniu przedmiotu umowy powstałą z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, w wysokości 0,4% wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,4% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,02% kwoty, o której mowa w §5 ust.1,

- za rozwiązanie umowy przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

2.  Kupujący płaci Sprzedającemu karę umowną z tytułu rozwiązania umowy przez Sprzedającego z przyczyn leżących po stronie Kupującego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ile nie ma zastosowania art. 145 ust. 1 „Prawa zamówień publicznych”.

3.  Kupujący może dokonać potrącenia kar umownych z kwot faktur VAT doręczonych po zdarzeniu stanowiącym podstawę potrącenia.

Potrącenie zostanie wskazane drugiej stronie drogą pisma, z uzasadnieniem.

4.  Niezależnie od prawa do dochodzenia kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach

ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 7

Rozwiązanie umowy

  - Kupującemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, rozwiązanie umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach na podstawie art. 145 ust. 1 i 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych”,

- w przypadku ogłoszenia upadłości, likwidacji, rozwiązania firmy Sprzedającego lub wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko Sprzedającemu,

- wydania nakazu zajęcia majątku Sprzedającego,

- jeżeli Sprzedający nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn  oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Kupującego złożonego na piśmie,

- w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

  - Sprzedającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia jeżeli Kupujący nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonego w niniejszej umowie.

  - Rozwiązanie umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać odpowiednie uzasadnienie.

  - W przypadku rozwiązania umowy, Sprzedającego oraz Kupującego obciążają następujące obowiązki szczegółowe w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy Sprzedający przy udziale Kupującego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji, stwierdzający stan realizacji przedmiotu umowy na dzień rozwiązania.

§ 8

Postanowienia końcowe

  - Kupujący oświadcza, iż jest podatnikiem podatku uprawnionym do otrzymywania faktur VAT.
Kupujący posiada numer identyfikacyjny NIP  627-19-23- 530.

  - Sprzedający oświadcza, że jest podatnikiem uprawnionym do wystawiania faktur  VAT.
Sprzedający oświadcza, że posiada numer identyfikacyjny NIP  ………………………….

  - Bez pisemnej zgody Kupującego, Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie.

  - Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu.

  - Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu Sądu, właściwego dla siedziby Kupującego.

  - Na mocy ustawy „Prawo zamówień publicznych” niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień  do umowy niekorzystnych dla Kupującego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedającego, chyba że Kupujący przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu  lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (DZ.U. Nr 19, poz.177 z późn. zmianami) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

  - Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

SPRZEDAJĄCY                         	                                                 KUPUJĄCY