|  | SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów tel. (032) 34-99-115, fax. (032) 24-13-952 NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410 Dział Zamówień Publicznych tel. (032) 34-99-298, fax (032) 34-99-299 po godz. 1500fax (032) 34-99-119 e-mail: zp@zsm.com.pl., http:www.zsm.com.pl |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej

w złotych równowartości kwoty 209 000 euro, prowadzonym w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą:

Zakup i dostawy odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą dwóch automatycznych analizatorów dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem
na 2 części:

Część nr 1 zadania – zakup i dostawa odczynników do badań hematologicznych oraz dzierżawa automatycznego analizatora

Część nr 2 zadania – zakup i dostawa odczynników do badań zawartości białek w surowicy krwi, płynie mózgowo – rdzeniowym i moczu oraz dzierżawa automatycznego analizatora

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu:

Publikacja w Biuletynie Zamówień Publicznych

dnia 18.01.2016r. pod nr 11428 - 2016

Nr sprawy: SPZOZ ZSM /ZP/230/1/2016

Chorzów, styczeń 2016r.

### I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie z siedzibą:

41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, tel. (032) 3499-289, fax: (032) 3499-299; wpisany w dniu 16.05.2001r.

do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy

pod nr KRS: 0000011939, posiadający:

- numer NIP: 627-19-23-530

- numer REGON: 271503410

Godziny pracy: 725 – 1500, www.zsm.com.pl email: zp@zsm.com.pl

- Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 
w tym wszelkie zapytania, oświadczenia oraz informacje o wniesieniu odwołania były kierowane wyłącznie                   na wyżej wskazany adres. Jakiekolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, za co zamawiający nie ponosi odpowiedzialności (może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego).

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) stanowi wraz z załącznikami kompletny dokument, który obowiązuje wykonawcę i zamawiającego podczas całego prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

- Osoby wskazane w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub upoważnione muszą złożyć podpisy na załącznikach oraz w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem i podpisane przez osobę uprawnioną           lub upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.

- W przypadku spółki cywilnej lub konsorcjum oferta oraz wszystkie jej załączniki winny być podpisane przez wszystkich wspólników spółki lub konsorcjum, lub przez jednego ze wspólników upoważnionego na piśmie                    do reprezentacji.

- Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

### II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2013 poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232 oraz z 2015r. poz. 349, 478 i 605). W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy - „Prawo zamówień publicznych”.

### III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy odczynników oraz niezbędnych materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli, dzierżawa dwóch analizatorów: do badań hematologicznych oraz zawartości białek                        w surowicy krwi, płynie mózgowo – rdzeniowym i moczu, wraz z systemem informatycznym dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.

- Nomenklatura CPV:

  - 33.69.65.00 Odczynniki laboratoryjne

  - 38.43.40.00 Analizatory

  - 38.43.70.00 Pipety i akcesoria laboratoryjne

- Realizacja zamówienia obejmuje:

- sprzedaż i dostawę odczynników oraz niezbędnych materiałów zużywalnych, tym samym Wykonawca jest zobowiązany do zaoferowania w ofercie przetargowej wszystkich niezbędnych odczynników do wyspecyfikowanych badań. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty został w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,

- dzierżawę dwóch analizatorów wraz z systemem informatycznym,

- przeglądy i serwis dzierżawionych urządzeń na zasadach ujętych w załączniku nr 2 do SIWZ; Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą przetargową złożyć harmonogram przeglądów serwisowych oferowanych analizatorów wraz z systemem informatycznym;

- szkolenie personelu, w zakresie obsługi dzierżawionych urządzeń. Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w terminie do 7 dni roboczych od dnia instalacji aparatu. Wykonawca zapewni pakiet odczynników               na szkolenie do wykonania 70 oznaczeń proteinogramów (6 frakcji) oraz 500 kompletów oznaczeń morfologii
z rozmazem (CBC+ DIFF).

Szkolenie zostanie potwierdzone certyfikatem/zaświadczeniem dla pracowników zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia zamawiającemu w trakcie trwania umowy:

- w zakresie części nr 1 zadania:

- kontrolę zewnętrzną międzynarodową wszystkich parametrów – zewnętrzny system kontroli LabQuality,

- kontrolę wewnętrzną jakości na dwóch poziomach dziennie – 5 razy w tygodniu (dostępne trzy poziomy: N, H lub L),

- w zakresie części nr 2 zadania:

- kontrolę zewnętrzną międzynarodową wszystkich parametrów – zewnętrzny system kontroli LabQuality,

- Wykonawca zobowiązany jest koszt udziału zamawiającego w niniejszych badaniach wliczyć w wartość zamówienia, tym samym w trakcie realizacji umowy poprzetargowej zamawiający nie będzie ponosić żadnych dodatkowych kosztów z tego tytułu.

- Wykonawca zapewni zamawiającemu odbiór odczynników do utylizacji (koszt odbioru odczynników do utylizacji powinien być wliczony w cenę oferty) lub dostarczy zamawiającemu dokumenty pozwalające na wylewanie odpadów po wykonaniu badań do ścieków komunalnych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Przedmiotowe zamówienie nie jest prowadzone w trybie aukcji elektronicznej oraz nie jest objęte umową ramową.

- W przedmiotowym zamówieniu zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

### IV. TERMIN I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

1. Zamawiający oczekuje realizacji zamówienia w następujących terminach:

    - dostawa odczynników realizowana będzie sukcesywnie przez okres 36 miesięcy od dnia 01.03.2016r. do dnia 28.02.2019r.

    - dostawa, zainstalowanie oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji wydzierżawianych urządzeń laboratoryjnych na okres 36 miesięcy od podpisania umowy nastąpi w terminie miedzy 22.02.2016r. – 26.02.2016r. Opóźnienie dostawy, zainstalowania oraz uruchomienia i przekazanie do eksploatacji wydzierżawianych urządzeń podlega karze umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 d).

2. Zasady składania zamówienia:

- bieżące zamówienia na odczynniki i materiały zużywalne należy realizować z uwzględnieniem terminu dostawy, rodzaju, ilość towaru, rodzaju opakowania oraz innych warunków szczegółowych zgodnie z zamówieniami składanymi pisemnie/faxem,

- obowiązkiem Wykonawcy jest potwierdzenie faxem przyjęcia zamówienia nie później niż następnego dnia roboczego.

3. Tryb realizacji zamówienia:

  - każdorazowe zamówienie cząstkowe musi być realizowane w jednorazowej, całościowej dostawie,

  - jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy realizacja pkt. a) jest niemożliwa to informacja ta musi zostać przekazana zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy części towaru, wraz z podaniem terminu dostawy pozostałej części zamówienia,

  - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zamawiającemu towaru w terminie do 5 dni kalendarzowych                                                                     od dnia złożenia zamówienia tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (soboty, niedziele i święta) – dostawa towaru do magazynu laboratorium analitycznego szpitala w godz. 8.00 – 15.00. Jeżeli dostawa wypada w dni wolne od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

UWAGA: bez względu na fakt, w jaki sposób realizowane są dostawy towaru (transportem własnym czy                              za pośrednictwem firmy kurierskiej) Wykonawca odpowiada za dostawę towaru do magazynu laboratorium analitycznego – własnymi siłami i na własny koszt - wraz z wniesieniem (!) W przypadku realizacji dostaw                       za pośrednictwem firmy kurierskiej Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu towaru oraz jego przeniesienia z środka transportu do magazynu – w ramach podpisanej umowy z firmą kurierską (niedopuszczalny jest tryb realizacji dostawy "od drzwi do drzwi"). Nie dopełnienie powyższego warunku skutkować będzie – zgodnie z zapisami § 6 umowy (Warunki reklamacji) ust. 4 ppkt. a) odmową przyjęcia towaru,

- do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające rodzaj i ilość towaru znajdującego się w opakowaniu zbiorczym wraz z oryginałem i 2 kopiami faktury VAT,

- każdorazowy odbiór ilości dostarczonego towaru następować będzie u zamawiającego, przy czym Wykonawcę i zamawiającego reprezentuje przy odbiorze upoważniony pracownik.

- Wykonawca zobowiązany jest do wymiany niezgodnego z zamówieniem, lub wadliwego asortymentu na koszt własny i w uzgodnionym pomiędzy stronami terminie.

### Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego asortymentu po powiadomieniu przez zamawiającego faxem
o wystąpieniu powyższej okoliczności zgodnie z wymogami zawartymi we wzorze umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.

### Wykonawca musi posiadać na stanie magazynu ilości przedmiotowego asortymentu zapewniające płynność dostaw.

### Wykonawca gwarantuje, że odczynniki oraz inne materiały niezbędne do wykonywania badań będące przedmiotem oferty są dobrej jakości, a każdorazowa dostawa przedmiotu zamówienia odpowiadać będzie wszelkim wymogom dopuszczającym go do obrotu i posiada instrukcję (ulotkę) w języku polskim.

### Dostarczane odczynniki opakowane będą w odpowiednie opakowania jednostkowe producenta zawierające: datę produkcji i ważności, nazwę producenta, znak CE. Opakowanie zbiorcze zapewni prawidłowe warunki transportu i przechowania.

- Zamawiający żąda, aby oferowany przedmiot zamówienia bezwzględnie posiadał aktualne rejestracje, atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności z wymogami UE wydawane przez upoważnione do tego jednostki badawcze dopuszczające do stosowania w analityce medycznej.

### V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

A.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w myśl                    art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „Prawo zamówień publicznych” z późniejszymi zmianami                        oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 w/w ustawy dotyczące:

### posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

### posiadania wiedzy i doświadczenia;

### dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

### sytuacji ekonomicznej i finansowej.

B.  Ocena sytuacji podmiotowej wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia oceniona zostanie 
na podstawie dokumentów załączonych od oferty przetargowej.

Zamawiający wymaga przedstawienia w ofercie przetargowej dokumentów umożliwiających ocenę braku podstaw 
do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

Zamawiający wymaga od wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowienia pełnomocnika do reprezentacji w postępowaniu przetargowym lub ustanowienia pełnomocnika do reprezentacji

w postępowaniu przetargowym i zawarcia umowy.

W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

Jednocześnie zamawiający wymaga, aby każdy z wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie 
(nie dotyczy Podwykonawców) przedłożył w ofercie przetargowej dokumenty stanowiące potwierdzenie, iż nie podlega wykluczeniu w myśl art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „Prawo zamówień publicznych” zgodnie z wymaganiami ujętymi w części VB tj. oświadczenia określonego w pkt 1 a) oraz aktualnego odpisu z KRS wymienionego w pkt 1 b).

1. W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych                          z późniejszymi zmianami, zamawiający żąda przedstawienia w ofercie przetargowej:

a) oświadczenia Wykonawcy:

- o niekaralności w zakresie określonym w art. 24. ust. 1 pkt. 4-8 ustawy;

- o niekaralności w zakresie określonym w art. 24. ust. 1 pkt. 9 ustawy;

- o niekaralności w zakresie określonym w art. 24. ust. 1 pkt. 10-11 ustawy;

- o nie zaleganiu z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym oraz składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;

- o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wzór oświadczenia Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia wymienionego w pkt. 1a) oraz dokumentu wymienionego w pkt. 1 b).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w części V B pkt 1 b) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

C. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków ujętych w art. 22 ust. 1 ustawy dokonana zostanie 
w oparciu o przedstawione w ofercie przetargowej poniższe dokumenty.

1. Celem potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga załączenia do oferty przetargowej wykazu głównych wykonanych zamówień, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych zamówień, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów potwierdzających czy zostały one należycie wykonane lub są wykonywane należycie - Załącznik nr 3

do SIWZ.

Wyjaśnienie: Dowodami, o których mowa powyżej, są:

    - poświadczenia, z których wynika, iż zamówienie zrealizowano efektywnie, z rzetelnością lub w sposób potwierdzający kwalifikacje i doświadczenie wykonawcy lub -

    - oświadczenie, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest on w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.

W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zostały wykonane dostawy wskazane w wykazie (załącznik nr 3 do SIWZ), wykonawca nie ma obowiązku przedkładania powyższych dowodów.

Informacje taką Wykonawca zamieszcza wypełniając formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.

Wykaz musi uwzględniać zamówienia o charakterze i złożoności oraz wartości porównywalnej z przedmiotem zamówienia. Warunkiem stawianym przez zamawiającego jest zrealizowanie z należytą starannością zamówienia odpowiadającego zakresem i rodzajem zamówieniu, o wartości min. 50% szacunkowej wartości netto zadania.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaz wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia składa się w zakresie dotyczącym uczestnictwa danych podmiotów przy realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.

Wykazując spełnienie warunków posiadania wiedzy i doświadczenia wykonawca może polegać na wiedzy
i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, zwierające informacje dotyczące:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

2. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zamawiający żąda przedstawienia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wysokość środków finansowych winna wynosić nie mniej niż 50% szacunkowej wartości netto zadania.

Wykonawca przy realizacji zamówienia publicznego może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów

na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zwierające informacje dotyczące:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolności finansowej innych podmiotów zobowiązany jest załączyć do oferty informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym te podmioty posiadają rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową podmiotów, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o wysokości środków finansowych nie niższej niż 50% szacunkowej wartości netto zadania.

Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego powyżej, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego warunku.

D. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda przedstawienia w ofercie przetargowej:

  - aktualne rejestry, deklaracje zgodności, atesty i certyfikaty wydawane przez upoważnione do tego jednostki badawcze na terenie Unii Europejskiej poświadczające dopuszczenie oferowanych odczynników do stosowania w analityce medycznej. Zamawiający wymaga, aby załączane przez Wykonawcę do oferty przetargowej rejestracje, atesty lub certyfikaty zawierały adnotację (przypis) informującą, dla której pozycji opisanej w formularzu cenowym zostały złożone;

  - aktualne rejestry, deklaracje zgodności, atesty i certyfikaty wydawane przez upoważnione do tego jednostki badawcze na terenie Unii Europejskiej poświadczające dopuszczenie wydzierżawianego sprzętu laboratoryjnego do stosowania w analityce medycznej;

  - oświadczenie Wykonawcy zawierające deklarację, iż Wykonawca gwarantuje prawidłowość badań wykonywanych przy zastosowaniu oferowanych odczynników przy użyciu oferowanych urządzeń laboratoryjnych;

  - katalogi lub inne materiały opisujące przedmiot dzierżawy;

  - karty charakterystyki oferowanych odczynników w wersji elektronicznej na nośniku CD lub pendrive.

E. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:

- W celu potwierdzenia zabezpieczenia złożonej oferty wadium zamawiający wymaga załączenia do oferty przetargowej kserokopii wniesionego wadium. Wartość i formy, w jakich Wykonawca może zabezpieczyć ofertę wadium, zawarto w pkt. VII SIWZ.

- Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego potencjał ujęto w załączniku nr 4 do SIWZ – „Zobowiązanie podmiotu/ podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby”.

- Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu w myśl art. 36a ust. 1 dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji zamówienia publicznego. Wykonawca, który będzie korzystał w trakcie realizacji zamówienia z Podwykonawców powinien ująć w załączniku nr 1 do SIWZ informację dla zamawiającego
o częściach zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia publicznego oraz wypełnić załącznik nr 7 do SIWZ.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, 
iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest zgodnie z art. 26 ust. 2 d ustawy do złożenia informacji w załączniku nr 1 do SIWZ o przynależności lub braku przynależności grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów), a w przypadku przynależności Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. Wzór ujęto w załączniku nr 5 do SIWZ.

Powyższe dokumenty należy złożyć zgodnie z przesłankami zawartymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

### VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Zamawiający ustala, iż oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający i wykonawcy

będą przekazywali sobie wzajemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej i faksu.

Zamawiający zgodnie z przesłankami art. 27 ust 2 ustawy PZP żąda, aby każda ze stron niezwłocznie potwierdzała fakt otrzymania korespondencji przesyłanej drogą elektroniczną bądź faksem.

Ponieważ, ustawowo zawsze dopuszczalna jest forma pisemna zamawiający wymaga, aby dokumenty przesłane drogą elektroniczną, bądź faksem zostały niezwłocznie przesłane w formie pisemnej (oryginał) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres zamawiającego.

Każdy z wykonawców może zwrócić się do zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SIWZ. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ zostaną udzielone nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 25.01.2016r.

Zamawiający informujemy, że jeżeli wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynie po upływie w/w terminu lub dotyczy uprzednio udzielonych wyjaśnień zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

Jednocześnie informujemy, że ewentualne przedłużenie terminu składania ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym nie ma wpływu na bieg terminu składania wniosku o udzielenie wyjaśnień, co do treści SIWZ.

Korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy przesyłać:

- pocztą na adres zamawiającego: 41-500 Chorzów ul. Strzelców Bytomskich 11 Dział Zamówień Publicznych

- faksem na numer (32) 34 99 299 po godz. 1500 (32) 34 99 119.

VII. WADIUM

Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 8 000,00 zł

(słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/ CHORZÓW Nr 21 1050 1243 1000 0010 0009 7517

Wadium w pieniądzu wniesione zostaje na oprocentowany rachunek bankowy.

Wadium w formie niepieniężnej należy złożyć w Kasie Głównej Zespołu Szpitali Miejskich.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 28.01.2016r. o godzinie 10.00

Zwrot oraz utrata wadium następuje zgodnie z art. 46 ustawy – „Prawo zamówień publicznych” z późn. zm.

VIII. TERMIN, W KTÓRYM WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert - zgodnie

- z art. 85 ust.1 pkt 1 ustawy – „Prawo zamówień publicznych”.

- Okres związania ofertą wykonawca może przedłużyć samodzielnie, bądź na wniosek zamawiającego w czasie trwania procedury przetargowej w uzasadnionych przypadkach.

IX. ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy

- złożenie jej stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- złożona została przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,                   o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Oferta oraz załączone do niej dokumenty muszą być przygotowane w formie pisemnej, w języku polskim.

- Oferta musi zawierać spis zawartości dokumentów z oznaczeniem stron.

- Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę. Oferty alternatywne zostaną odrzucone.

- Wszystkie dokumenty tworzące ofertę muszą być trwale spięte w sposób zapobiegający wypadaniu stron.

- Strony oferty należy ponumerować, a oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

- Wykonawca przystępujący do postępowania składa ofertę przetargową zawierającą wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia oraz wypełnione i podpisane załączniki do SIWZ, z wyjątkiem projektu umowy.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w treści złożonej oferty muszą być parafowane oraz datowane własnoręcznie            przez osobę upoważnioną.

- Kserokopie dokumentów załączonych do oferty zostaną sporządzone zgodnie z wymogami właściwych przepisów.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzać zmian po upływie terminu składania ofert. Oferty złożone
po terminie zostaną zwrócone bez otwierania niezwłocznie.

- W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy, przedmiotowe pełnomocnictwo powinno zostać sporządzone zgodnie z właściwymi w tym zakresie przepisami.

- Wszystkie dokumenty złożone przez Wykonawcę są jawne za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z art. 8 ust 3 ustawy – „Prawo zamówień publicznych”), które należy wyszczególnić
 na druku formularza ofertowego oraz odpowiednio wyodrębnić w treści złożonej oferty, poprzez umieszczenie ich w odrębnej, opisanej i trwale zaklejonej kopercie.

XI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu, z napisem: Zakup i dostawy odczynników                      i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą dwóch automatycznych analizatorów dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na 2 części: Część nr 1 zadania –                          zakup i dostawa odczynników do badań hematologicznych oraz dzierżawa automatycznego analizatora;     Część nr 2 zadania – zakup i dostawa odczynników do badań zawartości białek w surowicy krwi, płynie mózgowo – rdzeniowym i moczu oraz dzierżawa automatycznego analizatora oraz nazwą i dokładnym adresem wraz z numerem telefonu Wykonawcy w siedzibie zamawiającego: 
SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich, 41-500 Chorzów; ul. Strzelców Bytomskich 11 – sekretariat Zespołu Szpitali Miejskich.

- Termin składania ofert upływa dnia: 28.01.2016r. o godzinie 10.00

- W przypadku przesłania oferty pocztą, decydująca jest data i godzina wpływu do siedziby SPZOZ ZSM w Chorzowie potwierdzona pieczęcią kancelaryjną Zamawiającego.

- Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem jej nieważności.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- Zmiany do złożonej oferty muszą zostać złożone w nienaruszonym opakowaniu dodatkowo oznaczonym napisem „ZMIANA“.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę składając odpowiednie oświadczenie w nienaruszonym opakowaniu dodatkowo oznaczonym napisem „WYCOFANIE”. Do wniosku o wycofanie oferty musi być dołączony dokument uprawniający Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym, a wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wnioskodawcy.

XII. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

Termin otwarcia ofert: 28.01.2016r. godz. 10.30 siedziba Zamawiającego – lokal: budynek Administracji Zespołu Szpitali Miejskich, II piętro pok. 204.

- Otwarcia, badania i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.

- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Zamawiający na wniosek (pisemny) Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert przekazuje informacje dotyczące złożonych ofert, a w szczególności: nazwy i adresy Wykonawców, ceny złożonych ofert, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Wykonawcy zgodnie z art. 8 ustawy – „Prawo zamówień publicznych” mają prawo do wglądu do treści wniosków oraz ofert przetargowych (po upływie terminu ich składania), w trakcie prowadzonego postępowania.

- Zamawiający udostępnia niniejsze dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie i miejscu.

- Udostępnianie dokumentów może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego, w godzinach jego urzędowania.

- Zamawiający wyznacza Członków Komisji Przetargowej lub osoby, w których obecności udostępnione zostaną dokumenty.

- Zamawiający umożliwi Wykonawcy kopiowanie dokumentów w siedzibie zamawiającego – odpłatnie.

- Zamawiający nie udostępnia dokumentów zastrzeżonych przez uczestników postępowania, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest jawny, przy czym załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru ofert najkorzystniejszych lub po unieważnieniu postępowania.

- W toku badania i oceny ofert, Komisja Przetargowa dokona oceny ich ważności i dokona odrzucenia ofert w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 89 ust. 1 „Prawa zamówień publicznych”.

- Z ważnych ofert zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną Wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację.

- Wraz z informacją o wyborze ofert najkorzystniejszych zamawiający przekazuje informację o ofertach odrzuconych, o Wykonawcach wykluczonych z postępowania przetargowego oraz o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- O udzieleniu zamówienia zamawiający poinformuje poprzez umieszczenie odpowiedniego zawiadomienia na stronie internetowej szpitala oraz w swojej siedzibie – Tablica ogłoszeń.

- Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w razie wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 93 ustawy – „Prawo zamówień publicznych”.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Wykonawca podaje cenę za wykonanie przedmiotu umowy, wypełniając odpowiednie pozycje formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

Wszystkie ceny Wykonawca podaje w PLN, niedopuszczalne jest podawanie cen w walutach obcych.

Wykonawca obliczając cenę oferty zobowiązany jest podać cenę jednostkową netto za opakowanie odczynników, następnie dodać podatek wyliczając w ten sposób cenę jednostkową brutto za opakowanie [zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług]. Zarówno cenę jednostkową netto 
jak i brutto należy przemnożyć przez odpowiednią ilość opakowań i wówczas uzyskaną kwotę nanieść analogicznie w kolumnie wartość brutto, wartość netto (Załącznik nr 2 do SIWZ).

Wykonawca zobowiązany jest podać liczbę opakowań odpowiednio zaokrąglając w górę określoną w załączniku nr 2 do SIWZ liczby oznaczeń.

Otrzymane wartości netto i brutto Wykonawca przenosi do formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1
do SIWZ.

Ceny jednostkowe wykazywane w formularzu cenowym zaokrągla się do pełnych groszy tj. do dwóch miejsc po przecinku.

Wykonawca zobowiązany jest podać wszystkie niezbędne materiały zużywalne, kontrole i kalibratory
oraz dokonać ich wyceny w sposób identyczny, jak dla odczynników.

Oprócz sumarycznych wartości odczynników i wartości materiałów zużywalnych, kalibratorów itp. asortymentu Wykonawca zobowiązany jest do podania cen netto i brutto z tytuły dzierżawy dwóch analizatorów wraz z systemem informatycznym.

Na całkowitą cenę oferty składa się wartość odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli niezbędnych do wykonania badań oszacowana przez Wykonawcę oraz opłata z tytułu dzierżawy urządzeń w skali 36 miesięcy realizacji zamówienia.

XIV. OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena oferty - 100 %

Oferty oceniane będą punktowo - maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wag może otrzymać oferta wynosi 100 punktów.

Zamawiający dokona wyboru spośród ofert ważnych i zgodnych z treścią niniejszej specyfikacji oraz zapisami ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Liczba punktów dla przyjętego kryterium będzie liczona osobno z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Do wyliczenia punktowego zostanie przyjęta wartość brutto wyrażona w złotych zgodnie z danymi zamieszczonymi przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą nastąpi w miejscu i czasie określonym przez zamawiającego zgodnie z zapisami zawartymi w art. 94 prawa zamówień publicznych.

Wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową będą wynikały z ustaleń oraz zobowiązań zawartych w ofercie i umowie.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

Zamawiający oczekuje zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach wynikających z załączonego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzoru umowy stanowiącej – załącznik nr 6 do SIWZ.

Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty.

  - W przypadku, gdy wymienione w załączniku nr 2.1; 2.2; 2.4; 2.5 do SIWZ odczynniki, materiały zużywalne, kalibratory i kontrole nie są czasowo dostępne na rynku można zastąpić je innymi, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego uwzględniając identyczny zakres działania i sposób zastosowania produktu w stosunku do produktu zawartego w ofercie. 
Ilość produktu zamiennego należy wtedy również zaopiniować u Kierownika Laboratorium.

  - Wykonawca w przypadku zaistnienia sytuacji opisanych w pkt. 1 zobowiązany jest do zachowania cen netto 
dla proponowanych towarów identycznych (lub niższych cen), jak ceny produktów zawartych w ofercie.

  - Zamawiający zgodnie z zapisami art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje zmianę wynagrodzenia umownego Wykonawcy po okresie 12 miesięcy realizacji umowy, czyli w okresie kolejnych 24 miesięcy realizacji umowy tj. od dnia 01.03.2017r. do 29.02.2019r. jedynie w odniesieniu do regulacji prawnych wprowadzonych przez Ustawodawcę po dacie zawarcia niniejszej umowy, a dotyczących zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług; uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy wprowadzające zmianę stawki VAT. Każdorazowa zmiana cen wymaga odpowiedniego udokumentowania przez Wykonawcy wyrażonego w pisemnym aneksie do umowy zawierającym załącznik w postaci opisu przedmiotu zamówienia wraz z podaniem nowych cen jednostkowych,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

– jeżeli wyżej wymienione zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego.

  - W odniesieniu do ust. 3 pkt b) i c) niniejszego paragrafu ustala się, że:

- Wykonawca w terminie od dnia opublikowania odpowiednich przepisów do 30 dni od dnia ich wejścia w życie, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, sporządzając stosowny wniosek z uzasadnieniem, że w okresie realizacji umowy nastąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu i które mają wpływ na koszty wykonania zamówienia,

- zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po zaakceptowaniu wniosku Wykonawcy.

- Niniejsze zmiany regulowane będą odpowiednim aneksem w okresie trwania umowy.

- Ewentualna zmiana (zwiększenie) wynagrodzenie Sprzedającego z tyt. realizacji przedmiotu umowy uwzględniająca wzrost kosztów wynikających ze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, zostanie uwzględniona na dokumencie sprzedaży (fakturze) przez wprowadzenie oddzielnej pozycji brzmiącej: „wzrost wynagrodzenia, art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r.

### XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej określone szczegółowo w Dziale VI Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – „Prawo zamówień publicznych” z późn. zm. przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP podczas prowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego.

- Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 euro odwołanie przysługuje wobec czynności Zamawiającego określonych w art. 180 ust 2 ustawy PZP.

- Wykonawca ma prawo wnieść odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo elektronicznej do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie

- 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2 ustawy PZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Przy czym odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni

- od dnia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż przytoczone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął wiadomość lub przy zachowaniu należytej staranności mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Wykonawca odwołujący się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zobowiązany jest przesłać kopię odwołania zamawiającemu.

XVIII. Załączniki

- Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;

- Załącznik nr 2 – Formularz cenowy;

- Załącznik nr 3 – Wykaz głównych zamówień wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat;

- Załącznik nr 4 – Zobowiązanie podmiotu/ podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby;

- Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej;

- Załącznik nr 6 – Projekt umowy;

- Załącznik nr 7 – Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom.

ZATWIERDZAM

##### Załącznik nr 1 do SIWZ

###### FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:….....................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ….....................................................................................................................................................

Nr tel.: ......................................................................................Nr fax............................................................................

REGON:…….......................................................NIP :…................................................................................................

e –mail: …..................................@......................................INTERNET http:/ /.............................................................

składa ofertę w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

Zakup i dostawy odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą dwóch automatycznych analizatorów

dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na 2 części:

Część nr 1 zadania – zakup i dostawa odczynników do badań hematologicznych oraz dzierżawa automatycznego

analizatora

Część nr 2 zadania – zakup i dostawa odczynników do badań zawartości białek w surowicy krwi, płynie mózgowo –

rdzeniowym i moczu oraz dzierżawa automatycznego analizatora

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ za cenę:

| #### Lp. | Przedmiot zamówienia |  | Wartość brutto w PLN (całościowa wartość w okresie 36 m-cy) | Stawka podatku VAT | Wartość netto w PLN (całościowa wartość w okresie 36 m-cy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki do badań hematologicznych (załącznik nr 2.1) |  |  |  |  |
| 1.1 | Materiały zużywalne do badań hematologicznych (załącznik nr 2.2) |  |  |  |  |
| 1.2 | Dzierżawa automatycznego analizatora | Wartość za 1 m-c: …….…. |  |  |  |
| 2. | Odczynniki do badań proteinogramów (załącznik nr 2.4) |  |  |  |  |
| 2.1. | Materiały zużywalne do badań proteinogramów (załącznik nr 2.5) |  |  |  |  |
| 2.2. | Dzierżawa automatycznego analizatora | Wartość za 1 m-c: ………. |  |  |  |
| ŁĄCZNIE: |  |  |  |  |  |

(1) Powyższa kwota brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem od towarów
i usług VAT, transportem i ubezpieczeniem do chwili odbioru potwierdzonego odpowiednim dokumentem, opłatami licencyjnymi
i autorskimi oraz ewentualnymi należnościami celnymi z podatkiem granicznym.

Gwarantujemy:

- przeprowadzanie przeglądów i opiekę serwisową dzierżawionych urządzeń na zasadach ujętych w załączniku nr 2 do SIWZ oraz zgodnie z załączonym do niniejszej oferty harmonogramem,

- przeszkolenie personelu, w zakresie obsługi dzierżawionych urządzeń w terminie do 7 dni roboczych od dnia instalacji aparatu. Szkolenie zostanie potwierdzone certyfikatem/zaświadczeniem dla pracowników zamawiającego,

- pakiet odczynników na szkolenie do wykonania 70 oznaczeń proteinogramów (6 frakcji) oraz 500 kompletów oznaczeń morfologii z rozmazem (CBC+ DIFF),

- kontrolę zewnętrzną międzynarodową wszystkich parametrów – zewnętrzny system kontroli LabQuality,

- kontrolę wewnętrzną jakości na dwóch poziomach dziennie – 5 razy w tygodniu (dostępne trzy poziomy: N,H lub L) w zakresie części nr 1 zadania,

- że koszt udziału zamawiającego w niniejszych badaniach został wliczony w wartość zamówienia, tym samym                  w trakcie realizacji umowy zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów z tego tytułu,

- termin ważności dostarczanych odczynników oraz materiałów zużywalnych i kalibratorów …………………miesięcy

* niepotrzebne skreślić

- odbiór odczynników do utylizacji; koszt odbioru został wliczony w cenę oferty* - lub (ppkt j.):

- dostarczenie zamawiającemu dokumentów pozwalających na wylewanie odpadów po wykonaniu badań                       do ścieków komunalnych*,

- utrzymanie stałych cen netto dla oferowanego asortymentu przez cały okres trwania umowy, 
z uwzględnieniem zapisów zawartych w dziale XVI pkt. 4 - 5 SIWZ.

Sprzęt laboratoryjny niezbędny do wykonania badań zobowiązujemy się dostarczyć, zainstalować oraz uruchomić i przekazać do eksploatacji wraz z urządzeniami dodatkowymi w terminie 22.02.2016r. – 26.02.2016r.

Termin płatności faktur ustala się na: …..............dni (uwaga: wymagany termin nie krótszy niż 60 dni)

- Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: ...........................Tel. …........................

- Zamówienia należy kierować: Dział…................................................…..................

- Tel./fax…..............................................................................…................................

Jednocześnie oświadczamy, że:

- odczynniki oraz inne materiały niezbędne do wykonywania badań będące przedmiotem oferty są dobrej jakości, a każdorazowa dostawa przedmiotu zamówienia odpowiadać będzie wszelkim wymogom dopuszczającym go              do obrotu i posiada instrukcję (ulotkę) w języku polskim;

- odczynniki opakowane będą w odpowiednie opakowania jednostkowe producenta zawierające: datę produkcji i ważności, nazwę producenta, znak CE. Opakowanie zbiorcze zapewnia prawidłowe warunki transportu i przechowania;

- zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do przetargu określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1 ustawy – „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), tzn. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert,

- załączony do specyfikacji projekt umowy, został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego,

- Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

….....................................................................................................................................................................

6.1. Dokumenty zastrzeżone zostały odpowiednio wyodrębnione w treści oferty.

- Zgodnie z art. 36 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, 
że zamierzamy* / nie zamierzamy* powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę ujęto w załączniku nr 7 do oferty.

- Zgodnie z przesłankami art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych korzystamy * / nie korzystamy * z zasobów udostępnianych przez inne podmioty. 
Podmiot udostępniający potencjał złożył*/ nie złożył* „Zobowiązanie podmiotu oddającego do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby” stanowiące załącznik nr ……….do oferty.

- Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, 
że należymy */ nie należymy do grupy kapitałowej* (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów). 
Lista wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej została zamieszczona w załączniku nr ……                   do oferty.

- Na potwierdzenie, że dostawy zostały należycie wykonane lub są wykonywane należycie załączamy*/ nie załączamy* dowody, o których mowa w Rozdziale V C ust. 1 SIWZ.

- Oświadczamy, że jako wykonawca uczestniczący w bieżącym postępowaniu przetargowym nie mamy obowiązku przedkładania powyższych dowodów, ponieważ dostawy wskazane w załączniku nr 3 do SIWZ zostały wcześniej wykonane na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie na podstawie umowy nr …………z dnia ………………*

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29.01.2004r. – „Prawo zamówień publicznych” oraz zgodnie z przesłankami art. 24 ust 1 i art. 22 ust 1 oświadczamy, że:

1. nie podlegamy wykluczeniu z prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia;

2. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, (jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania) związanych z realizacja przedmiotowego zamówienia publicznego;

3. posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia;

4. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- 5. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego.

* niepotrzebne skreślić

Jednocześnie oświadczamy, że:

    - nie zalegamy z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym z siedzibą w .........................................                          (podać siedzibę US)

- nie zalegamy z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych 
z siedzibą w: ...................................................................................................................

- nasza Firma nie figuruje w Kartotece Podmiotów Zbiorowych Krajowego Rejestru Karnego,

- osoby reprezentujące naszą firmę widniejące w KRS lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej

( należy wymienić z imienia i nazwiska):

- ………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………..

nie figurują w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.

Zgodnie ze wskazaniami zamawiającego zawartymi w SIWZ składamy w ofercie przetargowej dokumenty stanowiące potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające brak podstaw do wykluczenia nas, jako Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego.

..........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Na opis przedmiotu zamówienia składa się:

Załącznik nr 2.1 Arkusz cenowy obejmujący zapotrzebowane odczynniki do badań hematologicznych

Załącznik nr 2.2 Arkusz cenowy materiałów dodatkowych niezbędnych do wykonania badań hematologicznych

Załącznik nr 2.3. obejmujący opis oczekiwanych parametrów jakościowo – technicznych zapotrzebowanego sprzętu laboratoryjnego oraz odczynników niezbędnych do wykonywania badań hematologicznych

Załącznik nr 2.4 Arkusz cenowy obejmujący zapotrzebowane odczynniki do badań zawartości białek w surowicy krwi, płynie mózgowo-rdzeniowym i moczu

Załącznik nr 2.5 Arkusz cenowy materiałów dodatkowych niezbędnych do wykonania badań zawartości białek
w surowicy krwi, płynie mózgowo-rdzeniowym i moczu

Załącznik nr 2.6. obejmujący opis oczekiwanych parametrów jakościowo – technicznych zapotrzebowanego sprzętu laboratoryjnego oraz odczynników niezbędnych do wykonywania badań zawartości białek w surowicy krwi, płynie mózgowo-rdzeniowym i moczu

Załącznik nr 2.1 do SIWZ

Arkusz cenowy – odczynniki oznaczeń w hematologii

| Formularz cenowy |  |  |  |  |  |  |  |  | Informacje dodatkowe dla oferowanych odczynników |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr | Ilość oznaczeń w ciągu 36 miesięcy | Ilość opakowań w okresie 36 miesięcy | Cena netto 1 opakowania | % VAT | Cena brutto 1 opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta |
| 1 | CBC | 120 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | CBC + DIFF | 14 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…..........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 2.2 do SIWZ

Arkusz cenowy – materiałów dodatkowych niezbędnych do wykonania wyżej wymienionych ilości oznaczeń w hematologii

| Formularz cenowy |  |  |  |  |  |  |  | Informacje dodatkowe dla oferowanych odczynników |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis badania | Ilość opakowań w okresie 36 miesięcy / sztuk/ kompletów | Cena netto 1 opakowania | % VAT | Cena brutto 1 opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość materiałów zużywalnych: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić liczbę opakowań próbek kontrolnych na okres 36 miesięcy, zgodnie z gwarantowanym przez producenta terminem przydatności
do użycia przed i po otwarciu.

…..........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 2.3 do SIWZ

## Parametry jakościowo – techniczne oferowanego sprzętu laboratoryjnego 
oraz odczynników do badań hematologicznych

| Opis parametru oczekiwanego | Odpowiedź oferenta Tak / Nie* | Parametry oferowane (należy podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Analizator - wymagania |  |  |
| Aparat nie starszy niż rok produkcji 2012. W przypadku braku możliwości naprawy do 7 dni wymiana aparatu na sprawny nowy, wolny od wad. Proszę podać typ model i rok produkcji analizatora. Automatyczny zintegrowany z modułem analitycznym podajnik próbek na minimum 150 probówek. Analizator hematologiczny w komplecie z: - podajnikiem automatycznym na min 150 próbek w dowolnym systemie zamkniętym pobierania krwi, - komputerem lub/i komputerem zewnętrznym w razie potrzeby – wymagane włączenie do laboratoryjnego systemu informatycznego (LIS), - monitorem, - czytnikiem kodów kreskowych, - zewnętrzną drukarką kolorową wraz z tonerem (jeden pełny komplet), - urządzeniem UPS, podtrzymującym zasilanie przez min 10 min. |  |  |
| II. Wydajność aparatu |  |  |
| Wydajność minimum 120 ozn/ godz. dla próbek podawanych w trybie automatycznym. |  |  |
| III. Metoda badań |  |  |
| Wymagana metoda różnicująca populację leukocytów (WBC) łącznie: - cytometria przepływowa, - impedancja, - cytochemia. Rozdział WBC w oparciu o bezpośredni pomiar każdej frakcji bez wyliczeń statystycznych. Aparat min. 24 parametrowy różnicujący leukocyty na 5 populacji: - neutrocyty, - eozynocyty, - bazocyty, - monocyty, - limfocyty oraz - atypowe limfocyty - komórki „duże” / LIC / : - z linii limfocytarnej – z linii granulocytarnej – z linii monocytarnej wyrażone w liczbach względnych i bezwzględnych. |  |  |
| IV. Rodzaj próbki badanej |  |  |
| Próbka pierwotna: max objętość krwi z próbki pierwotnej potrzebna do pełnego oznaczenia morfologii w trybie manualnym nie większa niż 150 μl, i nie większa niż 200 μl w trybie automatycznym. Próbka krwi włośniczkowej typu „mikro”: możliwość wykonywania badań z wykorzystaniem systemów pobierania krwi włośniczkowej – typu „mikro” bez konieczności wcześniejszego przygotowania próbki badanej. |  |  |

| V. System pracy analizatora |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Praca w trybie Reflex test 1. Morfologia podstawowa 2. Morfologia podstawowa + min. 5 DIFF Bez konieczności segregowania powyższych oznaczeń do osobno dedykowanych raków. Wybór trybu pracy przez operatora lub zewnętrzny program informatyczny połączony z rzeczywistym ograniczeniem zużycia ilości i rodzaju odczynników. |  |  |
| VI. Sposób podawania próbek |  |  |
| Podawanie próbek przez automatyczny podajnik dostosowany do systemu zamkniętego oraz podajnik otwarty – manualny. |  |  |
| VII. Podawanie próbek pilnych |  |  |
| Podawanie próbek pilnych w systemie zamkniętym i otwartym bez przerywania pracy rutynowej. |  |  |
| VIII. Liniowość zliczania |  |  |
| Minimalna liniowość pomiaru: - WBC od 0 do min 150 x 103/μl, - RBC od 0 do min 8 x 10 6/μl, - PLT od 0 do min 2 800 x 103/μl, - HGB od 0 do min 24 g/dl, - Ht od 0 do min 60%. |  |  |
| IX. Sygnalizacja poziomu płynów |  |  |
| Sygnalizacja niskiego poziomu odczynników i wypełnienia pojemnika odpadów. |  |  |
| X. Kontrola jakości |  |  |
| Wewnętrzny moduł kontroli jakości badań: - średnie XB, - CV %, - wykresy Levy – Jenningsa. System kontroli jakości, pełne opracowanie wyniku próbki krwi kontrolnej (w tym graficzne). |  |  |
| XI. Oznakowanie wyników patologicznych |  |  |
| Oznakowanie wyników patologicznych : - Mikrocytoza - Hypochromia (% HYPO) - Blasty, - Młode formy granulocytów, - Erytroblasty, - Nietypowe limfocyty - Fragmenty krwinek czerwonych, - Agregaty płytek Pomiar dużych niedojrzałych komórek oraz atypowych limfocytów wyrażony jako bezwzględne wartości liczbowe oraz wartości procentowe. |  |  |
| XII. Odczynniki |  |  |
| Wszystkie odczynniki bezwzględnie bezcyjankowe – zgodne z instrukcją aparatu. Wymagane: producent, nazwa i nr katalogowy. Krew kontrolna od tego samego producenta co oferowany analizator. |  |  |

| XIII. System informatyczny |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Dwukierunkowa transmisja danych między analizatorem a komputerem zewnętrznym. - Minimalna pamięć wewnętrzna 20 000 wyników badań wraz z grafiką (histogramy, skatergramy), - Możliwość zmiany konfiguracji wydruków wyników badań, - Odczyt kodów paskowych na próbkach, - Zewnętrzny czytnik kodów w wyposażeniu, - Wymagane podłączenie do wewnętrznej sieci informatycznej laboratorium - Kolorowy monitor ciekłokrystaliczny z komputerem lub zintegrowany z analizatorem monitor ciekłokrystaliczny typu „touch screen”. - Wymagana możliwość wydruku: - wyników kontroli jakości - pełnych wyników badań hematologicznych wraz z wynikiem graficznym. |  |  |
| XIV. Wymagania z zakresu gwarancji, serwisu, dopuszczeń do użytkowania, warunki dodatkowe dla oferowanego sprzętu |  |  |
| - Instrukcja obsługi urządzeń w języku polskim. |  |  |
| - Deklaracja Zgodności, CE potwierdzającym walidację. |  |  |
| - Szkolenie personelu zamawiającego w zakresie eksploatacji urządzeń w terminie do 7 dni od instalacji urządzenia. |  |  |
| - Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. |  |  |
| - Katalogi lub inne materiały opisujące przedmiot zamówienia w języku polskim zostały załączone do oferty przetargowej. |  |  |
| - Wykonawca gwarantuje, że dzierżawione urządzenia objęte są gwarancją na cały czas trwania umowy. |  |  |
| - Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia przeglądów serwisowych wydzierżawianych urządzeń laboratoryjnych. Wliczony w cenę oferty przegląd nie mniej niż 1 raz w ciągu 12 miesięcy potwierdzony dokumentem/ certyfikatem dopuszczającym do dalszego stosowania. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie przetargowej harmonogram działań serwisowych zgodny z zaleceniami producenta. |  |  |
| - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany każdego elementu urządzenia na nowy oryginalny, który uległ uszkodzeniu z przyczyn niezależnych od obsługi. Koszty naprawy zostały uwzględnione w cenie oferty. |  |  |
| - Wykonawca oświadcza, że występujące awarie i usterki będące wynikiem normalnej, zgodnej z instrukcją obsługi i eksploatacji urządzeń oraz systemu informatycznego, będzie usuwał na koszt własny w terminie uzgodnionym z zamawiającym. |  |  |
| - W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie – bez udziału zamawiającego. |  |  |
| - Obsługa serwisowa świadczona jest przez 7 dni w tygodniu 24 godziny/ dobę. |  |  |
| - Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi do 24 godzin przez 7 dni w tygodniu. |  |  |
| - Odległość serwisu od siedziby zamawiającego wynosi (km) |  |  |
| - Czas naprawy. W przypadku naprawy sprzętu dłuższej niż 24 godziny od momentu zgłoszenia przez zamawiającego, Wykonawca zapewni zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach, pozwalający na wykonywanie badań w zakresie objętym zamówieniem lub zabezpiecza wysłanie i wykonanie badań w innym laboratorium. |  |  |
| - Maksymalna ilość napraw głównych (np. tego samego elementu), po których urządzenie zostanie wymienione na egzemplarz wolny od wad: 3 naprawy. |  |  |
| - Dojazd techników/ serwisantów do siedziby zamawiającego oraz transport sprzętu odbywa się na koszt Wykonawcy. |  |  |
| - Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. Dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu. |  |  |

###### Uwaga: Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 2 i 3 tabeli „Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

.............................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 2.4 do SIWZ

Arkusz cenowy – odczynniki oznaczeń do badań zawartości białek w surowicy krwi, płynie mózgowo-rdzeniowym i moczu

| Formularz cenowy |  |  |  |  |  |  |  |  | Informacje dodatkowe dla oferowanych odczynników |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametr | Ilość oznaczeń w ciągu 36 miesięcy | Ilość opakowań w okresie 36 miesięcy | Cena netto 1 opakowania | % VAT | Cena brutto 1 opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta |
| 1 | Proteinogramy (6 frakcji) | 3250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Prążki oligoklonalne | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Immunofiksacja | 1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Białko Bence Jones | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 2.5 do SIWZ

Arkusz cenowy – materiałów dodatkowych niezbędnych do wykonania wyżej wymienionych ilości oznaczeń do badań zawartości białek w surowicy krwi, płynie mózgowo-rdzeniowym i moczu

| Formularz cenowy |  |  |  |  |  |  |  | Informacje dodatkowe dla oferowanych odczynników |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis badania | Ilość opakowań w okresie 36 miesięcy / sztuk/ kompletów | Cena netto 1 opakowania | % VAT | Cena brutto 1 opakowania | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość materiałów zużywalnych: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić liczbę opakowań próbek kontrolnych na okres 36 miesięcy, zgodnie z gwarantowanym przez producenta terminem przydatności do użycia przed i po otwarciu.

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 2.6 do SIWZ

## Parametry jakościowo – techniczne oferowanego sprzętu laboratoryjnego do badań zawartości białek w surowicy krwi, płynie mózgowo-rdzeniowym i moczu

| Opis parametru oczekiwanego | Odpowiedź oferenta Tak / Nie* | Parametry oferowane (należy podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Wieloparametrowy system do elektroforezy |  |  |
| Aparat nie starszy niż 2007 System elektroforezy działający automatycznie: - aplikacja próbki na żel, - rozdział, - utrwalanie, - barwienie, - odbarwianie - suszenie próbki. Możliwość wykonania oznaczeń: - proteinogram - 6 frakcji, - immunofiksacja, białko Bence Jones'a - klasyfikacja białek w moczu - klasyfikacja uszkodzenia kłębuszka/kanalika (rozdział białek ze wzg. na m.cz.), - prążki oligoklonalne - izoenzymy LDH, CH, ALP, - Hb (C/D, S/E) Oznaczanie białka monoklonalnego w klasach: IgG, IgA, IgM, kappa, lambda, IgD, IgE, kappa wolne , lambda wolne. |  |  |
| II. Wydajność systemu |  |  |
| Proteinogram: min. 160 oznaczeń /godzina, Immunofiksacja: min. 18 oznaczeń/godzina |  |  |
| III. Metoda badań |  |  |
| Prążki oligoklonalne w PMR wykonane metodą bez immunoblotingu. Wszystkie etapy analizy (rozdział, inkubacja, reakcja antygen-przeciwciało) muszą być wykonywane w aparacie. Automatyczne skanowanie całej płytki (proteinogram i immunofiksacja). Wymagane utrwalanie metodą termiczną (dotyczy proteinogramów i immunofiksacji). Aparat wykonuje rozdziały na niezagęszczonym materiale. |  |  |
| IV. Rodzaj i objętość próbki badanej |  |  |
| Rodzaj próbki: - surowica, - mocz, - płyn mózgowo-rdzeniowy Objętość próbki: całkowita objętość próbki do analizy nie większa niż 10 ul. |  |  |
| V. Odczynniki |  |  |
| Wszystkie odczynniki łącznie z kontrolami muszą pochodzić od jednego producenta. Odczynniki przeznaczone do systemu dedykowane do jednego typu oznaczenia. Wszystkie odczynniki podstawowe (zestawy odczynnikowe i kontrole) oraz niezbędne, ale nie dostarczone w zestawie (odczynniki dodatkowe) nie są i nie zawierają kwasu octowego i metanolu. Żele do: - proteinogramów: 13-15 rozdziałów/1 żel, - immunofiksacji: 4 rozdziały/ 1 żel, - prążki oligoklonalne: 3 rozdziały/ 1 żel. |  |  |
| VI. Opieka merytoryczna |  |  |
| Opieka i konsultacje merytoryczne w czasie trwania umowy. |  |  |

| VII. Oprogramowanie i sprzęt |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zewnętrzna jednostka sterująca wraz z odpowiednim oprogramowaniem do analizy danych. Prezentacja wyników za pomocą: - wykresu, - obrazu zeskanowanego, - stężenia białka całkowitego, - frakcji. Lista robocza zawiera: - dane demograficzne pacjenta, - wartości procentowe frakcji, - stosunek albumin do globulin. Wymaga się by system: - obliczał półilościowo stężenie białka z zaznaczonego fragmentu krzywej (białko monoklonalne), - posiadał funkcję porównania rozdziałów tego samego pacjenta, - możliwość zmiany konfiguracji wydruków wyników badań, - tworzył bazy danych pacjentów zawierające wykresy i rozdziały. Sprzęt: - komputer PC - drukarka laserowa. - urządzenie do skanowania obrazów elektroforetycznych (automatyczne skanowanie całej płytki). urządzenie po podtrzymania napięcia – UPS. |  |  |
| VIII. Wymagania z zakresu gwarancji, serwisu, dopuszczeń do użytkowania, warunki dodatkowe dla oferowanego sprzętu |  |  |
| - Instrukcja obsługi urządzeń w języku polskim. |  |  |
| - Deklaracja Zgodności, CE potwierdzającym walidację. |  |  |
| - Szkolenie personelu zamawiającego w zakresie eksploatacji urządzeń w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. |  |  |
| - Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. |  |  |
| - Katalogi lub inne materiały opisujące przedmiot zamówienia w języku polskim zostały załączone do oferty przetargowej. |  |  |
| - Wykonawca gwarantuje, że dzierżawione urządzenia objęte są gwarancją na cały czas trwania umowy. |  |  |
| - Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia przeglądów serwisowych wydzierżawianych urządzeń laboratoryjnych. Wliczony w cenę oferty przegląd nie mniej niż 1 raz w ciągu 12 miesięcy potwierdzony dokumentem/ certyfikatem dopuszczającym do dalszego stosowania. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie przetargowej harmonogram działań serwisowych zgodny z zaleceniami producenta. |  |  |
| - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany każdego elementu urządzenia na nowy oryginalny, który uległ uszkodzeniu z przyczyn niezależnych od obsługi. Koszt naprawy został wliczony w cenę oferty. |  |  |
| - Wykonawca oświadcza, że występujące awarie i usterki będące wynikiem normalnej, zgodnej z instrukcją obsługi i eksploatacji urządzeń oraz systemu informatycznego, będzie usuwał na koszt własny w terminie uzgodnionym z zamawiającym. |  |  |
| - W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą urządzeń na nowe, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem lub jego importem we własnym zakresie – bez udziału zamawiającego. |  |  |
| - Obsługa serwisowa świadczona jest przez 7 dni w tygodniu 24 godziny/ dobę. |  |  |

| - Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do momentu przyjazdu techników do Szpitala wynosi do 24 godzin przez 7 dni w tygodniu. |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Odległość serwisu od siedziby zamawiającego wynosi (km) |  |  |
| - Czas naprawy. W przypadku naprawy sprzętu dłuższej niż 24 godziny od momentu zgłoszenia przez zamawiającego, Wykonawca zapewni zamawiającemu sprzęt zastępczy o równorzędnych parametrach, pozwalający na wykonywanie badań w zakresie objętym zamówieniem lub zabezpiecza wysłanie i wykonanie badań w innym laboratorium. |  |  |
| - Maksymalna ilość napraw głównych (np. tego samego elementu), po których urządzenie zostanie wymienione na egzemplarz wolny od wad: 3 naprawy. |  |  |
| - Dojazd techników/ serwisantów do siedziby zamawiającego oraz transport sprzętu odbywa się na koszt Wykonawcy. |  |  |
| - Siedziba serwisu - dokładny adres i nr telefonu. Dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu. |  |  |

###### Uwaga: Nie wypełnienie którejkolwiek z rubryk w kolumnie 2 i 3 tabeli „Wymagania techniczne – warunki graniczne                         i pożądane”, bądź nie spełnienie warunków granicznych będzie skutkować odrzuceniem oferty.

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

##### Załącznik nr 3 do SIWZ

...........................................

(miejscowość i data)

...........................................

(pieczęć firmowa)

WYKAZ głównych ZAMÓWIEŃ ZREALIZOWANYCH i realizowanych W OKRESIE

Ostatnich trzech lat O CHARAKTERZE I ZŁOŻONOŚCI PORÓWNYWALNEJ

Z ZAKRESEM ZADANIA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

| #### L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia w złotych | Miejsce wykonania zamówienia (nazwa i adres) | Data wykonania zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

##### Załącznik nr 4 do SIWZ

..............................................................

(pieczęć podmiotu/ podmiotów

oddających do dyspozycji Wykonawcy

niezbędne zasoby)

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU/PODMIOTÓW

ODDAJĄCYCH DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNE ZASOBY

Zobowiązuję się do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania

z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Udostępnione zasoby (opisać, co stanowi udostępniony potencjał):

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Zgodnie z paragrafem 1 ust. 6. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r.,

jako Wykonawca korzystający z udostępnianych zasobów podmiotu przedkładam wraz z ofertą dokumenty i opis sposobu wykorzystania zasobów udostępnianych mi celem potwierdzenia i oceny,

że moje (Wykonawcy) powiązania z podmiotem udostępniającym potencjał faktycznie gwarantują rzeczywisty dostęp do wskazanych zasobów, szczegółowo opisując:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu …………………………………………………………………………………………………………………

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia………………………………………………………………………………………………………………

- charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem ……………………………………………………………………………………………………………

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia) ………………………………………………………………………………………………………….

Okres udostępnienia zasobów ……………………………………………………………………………………………….

…………………….. dnia …………………..

…………………………………………………

(podpisy osób uprawnionych do reprezentacji

Wykonawcy lub pełnomocnika)

##### Załącznik nr 5 do SIWZ

...........................................

(miejscowość i data)

...........................................

(pieczęć firmowa)

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Oświadczamy, że przynależymy do następującej grupy kapitałowej: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

oraz że istniejące w grupie kapitałowej powiązania nie prowadzą do niezachowania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami.

……………………………………….

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

##### do reprezentowania firmy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i SIWZ.

###### UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY NR ZP/......./ 2016

(PROJEKT)

W dniu ............ 2016r. w Chorzowie pomiędzy:

SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH w CHORZOWIE

z siedzibą: 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11;

wpisanym w dniu 16.05.2001 r. do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

w Katowicach Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000011939, posiadającym numer NIP 627-19-23-530;

nadany przez Urząd Skarbowy w Chorzowie; zwanym w dalszej treści umowy Kupującym, reprezentowanym przez:

mgr Anna Knysok – Dyrektor Zespołu Szpitali Miejskich

a firmą:

.......................................................................................................

wpisaną w dniu ………………do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………..Wydział………………. pod nr KRS: ……………………….. z kapitałem zakładowym w wysokości …………………….zł ; posiadającą numer NIP …………………….nadany przez Urząd Skarbowy

w …………………; zwaną w dalszej treści umowy Sprzedającym,

reprezentowaną przez:

1/ .......................................................................................................

2/ .......................................................................................................

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Kupującego oferty Sprzedającego złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie „przetargu nieograniczonego” zgodnie z art. 40 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. nr 19 poz. 177, wraz z późn. zm.),                              na realizację zadania pod nazwą: „Zakup i dostawy odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą dwóch automatycznych analizatorów dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Zespołu Szpitali Miejskich 
w Chorzowie z podziałem na 2 części: Część nr 1 zadania – zakup i dostawa odczynników do badań hematologicznych oraz dzierżawa automatycznego analizatora; Część nr 2 zadania – zakup i dostawa odczynników do badań zawartości białek w surowicy krwi, płynie mózgowo – rdzeniowym i moczu                  oraz dzierżawa automatycznego analizatora.

- Kupujący zobowiązuje się kupić, a Sprzedający zobowiązuje się, zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofertą, sprzedać i dostarczyć Kupującemu odczynniki oraz materiały zużywalne szczegółowo opisane wraz z podaniem cen jednostkowych w załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia i formularz cenowy.

- Sprzedający zobowiązuje się, zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofertą, wydzierżawić Kupującemu automatyczne analizatory wraz z systemem informatycznym, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do SIWZ zawierającym wymaganą konfigurację i parametry techniczne.

- O wszelkich nieprawidłowościach w realizacji umowy zaistniałych pomiędzy Sprzedającym a jego podwykonawcą, Sprzedający powinien niezwłocznie poinformować Kupującego na piśmie.

- Kupujący powiadomi również podwykonawców Sprzedającego o obowiązku informowania Kupującego o wszelkich nieprawidłowościach zaistniałych pomiędzy Sprzedającym a podwykonawcą w zakresie realizacji umowy.

§ 2

Wartość przedmiotu umowy

    - Strony ustaliły wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy do wysokości:

- brutto ………… zł (słownie: …………………………………………………………………)

- netto …………. zł (słownie: …………………………………………………………………)

    - Powyższa kwota brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, transportem do siedziby Kupującego jak również opakowaniem, ubezpieczeniem do chwili odbioru potwierdzonego protokołem końcowego odbioru, instalacją, kosztami szkolenia personelu w zakresie obsługi aparatury.

    - Sprzedającemu przysługuje wynagrodzenie wyłącznie w wysokości wynikającej z bieżąco realizowanych zamówień i w kwotach zgodnych z wystawionymi fakturami VAT. W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w § 7 umowy Sprzedający może żądać zapłaty wynagrodzenia wyłącznie z tytułu zrealizowanych dostaw przedmiotu umowy.

    - Obniżenie oferowanej ceny jednostkowej towaru nie wymaga formy pisemnej.

    - Sprzedający gwarantuje stałość cen netto przez okres trwania umowy, tj. do dnia: 28.02.2019r. z uwzględnieniem zapisów zawartych w ust. 3 – 6 § 10.

§ 3

Warunki płatności

- Kupujący przekaże należności przelewem na konto Sprzedającego po zrealizowaniu dostawy w terminie …. dni od daty otrzymania faktury.

- Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

- Za nieterminową zapłatę faktur Sprzedającemu przysługują odsetki ustawowe.

- Faktury Sprzedającego będą regulowane w formie przelewu z konta Kupującego: ING Bank Śląski Katowice

O/Chorzów nr 52 1050 1243 1000 0010 0009 7541.

- Kupujący oświadcza, iż jest podatnikiem podatku uprawnionym do otrzymywania faktur VAT.

Kupujący posiada numer identyfikacyjny NIP 627 – 19 – 23 – 530.

- Sprzedający oświadcza, że jest podatnikiem uprawnionym do wystawiania faktur VAT.

Sprzedający oświadcza, że posiada numer identyfikacyjny NIP ………………………….

§ 4

Termin i warunki dostawy

- Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń laboratoryjnych nastąpi w terminie

22.02.2016r. – 26.02.2016r.

- Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia jest:

- ze strony Sprzedającego: …………………………………………………………………..................

- ze strony Kupującego: Kierownik Laboratorium – dr hab. n. med. Sebastian Grosicki tel. 32 3499 134.

- Sprzedający jest odpowiedzialny za prawidłowe zainstalowanie przedmiotu umowy wraz z wyposażeniem, prawidłowe uruchomienie funkcji oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi. Wraz z dostawą i uruchomieniem analizatorów Sprzedający przekaże protokół zdawczo – odbiorczy urządzeń, lub w innym terminie uzgodnionym pomiędzy stronami.

- Sprzedający w ciągu 7 dni roboczych od dnia uruchomienia urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia przeprowadzi szkolenie personelu Kupującego, w zakresie ich obsługi. Szkolenie może być przeprowadzone w innym terminie po uprzednim jego uzgodnieniu z Kierownikiem Laboratorium Analitycznego. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez techników/serwisantów z uprawnieniami licencyjnymi producenta urządzeń.

- Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych nastąpi sukcesywnie od dnia 01.03.2016r. do dnia 28.02.2019r.

- Zasady składania zamówienia:

  - bieżące zamówienia na odczynniki i materiały zużywalne należy realizować z uwzględnieniem terminu dostawy, rodzaju, ilość towaru, rodzaju opakowania oraz innych warunków szczegółowych zgodnie z zamówieniami składanymi pisemnie/faxem,

  - obowiązkiem Sprzedającego jest potwierdzenie faxem przyjęcia zamówienia nie później niż następnego dnia roboczego.

7. Tryb realizacji zamówienia:

- każdorazowe zamówienie cząstkowe musi być realizowane w jednorazowej, całościowej dostawie,

- jeżeli z przyczyn niezależnych od Sprzedającego realizacja pkt. a) jest niemożliwa to informacja ta musi zostać przekazana Kupującemu najpóźniej w dniu dostawy części towaru, wraz z podaniem terminu dostawy pozostałej części zamówienia,

- Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Kupującemu towaru w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (soboty, niedziele i święta) – dostawa towaru do magazynu laboratorium analitycznego szpitala w godz. 8.00 – 15.00. Jeżeli dostawa wypada w dni wolne od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

UWAGA: bez względu na fakt, w jaki sposób realizowane są dostawy towaru (transportem własnym czy za pośrednictwem firmy kurierskiej) Wykonawca odpowiada za dostawę towaru do magazynu laboratorium analitycznego – własnymi siłami i na własny koszt - wraz z wniesieniem (!) W przypadku realizacji dostaw za pośrednictwem firmy kurierskiej Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu towaru oraz jego przeniesienia z środka transportu do magazynu – w ramach podpisanej umowy z firmą kurierską (niedopuszczalny jest tryb realizacji dostawy "od drzwi do drzwi"). Nie dopełnienie powyższego warunku skutkować będzie – zgodnie z zapisami § 6 umowy (Warunki reklamacji) ust. 4 ppkt. a) odmową przyjęcia towaru,

- do każdej dostawy Sprzedający dołączy dokumenty potwierdzające rodzaj i ilość towaru znajdującego się w opakowaniu zbiorczym wraz z oryginałem i 2 kopiami faktury VAT,

- każdorazowy odbiór ilości dostarczonego towaru następować będzie u Kupującego, przy czym Sprzedającego i Kupującego reprezentuje przy odbiorze upoważniony pracownik.

8. Sprzedający musi posiadać na stanie magazynu ilości przedmiotowego asortymentu zapewniające płynność dostaw.

### 9. Odczynniki oraz inne materiały niezbędne do wykonywania badań będące przedmiotem oferty są dobrej jakości, a każdorazowa dostawa przedmiotu zamówienia odpowiadać będzie wszelkim wymogom dopuszczającym go do obrotu i posiada instrukcję (ulotkę) w języku polskim.

### Odczynniki opakowane będą w odpowiednie opakowania jednostkowe producenta zawierające: datę produkcji i ważności, nazwę producenta, znak CE. Opakowanie zbiorcze zapewnia prawidłowe warunki transportu i przechowania.

§ 5

# Warunki gwarancji dzierżawionego sprzętu laboratoryjnego

- Sprzedający gwarantuje, że dzierżawione urządzenia stanowiące przedmiot umowy objęte są gwarancją na cały czas trwania umowy.

- Kupujący ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia i awarie wynikłe z niezachowania należytej staranności właściwej dla dzierżawcy.

- Szczegółowe warunki serwisu gwarancyjnego określone zostały w załączniku nr … do umowy.

§ 6

Warunki reklamacji odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli

- O stwierdzonych wadach ilościowych i jakościowych w dostarczanych odczynnikach, materiałach zużywalnych, kalibratorów i kontroli Kupujący powiadomi telefonicznie lub faksem Sprzedającego niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia.

- Sprzedający jest zobowiązany do załatwienia reklamacji Kupującego w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

- W przypadku dostawy towaru wadliwego, Sprzedający zobowiązuje się do wymiany tego towaru na wolny od wad   w wyżej określonym terminie - na koszt własny.

- Kupującemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku:

- dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu przydatności do użycia,

- dostarczenia towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem,

- dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach,

- nie wniesienia towaru – loco magazyn Kupującego.

§ 7

Kary umowne

1. Sprzedający płaci Kupującemu kary umowne:

      - za zwłokę w dostawie odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli w terminie określonym                  w umowie lub zamówieniu, powstałą z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, w wysokości 0,4% wartości brutto partii towaru nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w terminie określonym                   w § 6 ust. 2 w wysokości 0,4% wartości brutto partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

      - za zwłokę w wymianie towaru określonego w pkt. a):

- wadliwego na wolny od wad;

- niezgodnego z zamówieniem lub umową,

- dostarczonego w niewłaściwym opakowaniu

w terminie określonym w § 6 ust. 2 w wysokości 0,4% wartości brutto partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień

zwłoki,

      - za rozwiązanie umowy przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego w wysokości 4% wartości brutto nie zrealizowanej części umowy.

      - za zwłokę w dostawie i uruchomieniu sprzętu laboratoryjnego wraz z systemem informatycznym powstałą 
z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, w wysokości 0,4% wynagrodzenia umownego brutto, 
a dotyczącego dzierżawy sprzętu laboratoryjnego w okresie 36 miesięcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

      - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,4% wynagrodzenia umownego brutto, a dotyczącego dzierżawy sprzętu laboratoryjnego w okresie 36 miesięcy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

  - Kupujący płaci Sprzedającemu karę umowną z tytułu rozwiązania umowy przez Sprzedającego z przyczyn leżących po stronie Kupującego - w wysokości 4% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, o ile nie ma zastosowania art. 145 ust. 1 „Prawa zamówień publicznych”.

  - Kupujący może dokonać potrącenia kar umownych z kwot faktur VAT doręczonych po zdarzeniu stanowiącym podstawę potrącenia. Potrącenie zostanie wskazane drugiej stronie drogą pisma, z uzasadnieniem.

  - Niezależnie od prawa do dochodzenia kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 8

Rozwiązanie umowy

  - Kupującemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; rozwiązanie umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach na podstawie art. 145 ust. 1 i 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych”,

- w przypadku ogłoszenia upadłości, likwidacji, rozwiązania firmy Sprzedającego lub wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko Sprzedającemu, wydania nakazu zajęcia majątku Sprzedającego,

- jeżeli Sprzedający nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Kupującego złożonego na piśmie,

- w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

  - Sprzedającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, jeżeli Kupujący nie wywiązuje się 
z obowiązku zapłaty faktur w terminie 3 miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie.

  - Rozwiązanie umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać odpowiednie uzasadnienie.

  - W przypadku rozwiązania umowy, Sprzedającego oraz Kupującego obciążają następujące obowiązki szczegółowe – w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy Sprzedający przy udziale Kupującego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji, stwierdzający stan realizacji przedmiotu umowy na dzień rozwiązania.

§ 9

Okres obowiązywania umowy

Umowę zawiera się na okres od 01.03.2016r. do 28.02.2019r.

§ 10

Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty

- W przypadku, gdy wymienione w załączniku nr 2.1; 2.2; 2.4; 2.5 do SIWZ odczynniki, materiały zużywalne, kalibratory i kontrole nie są czasowo dostępne na rynku można zastąpić je innymi, po uzyskaniu pisemnej zgody Kupującego uwzględniając identyczny zakres działania i sposób zastosowania produktu w stosunku do produktu zawartego w ofercie.
Ilość produktu zamiennego należy wtedy również zaopiniować u Kierownika Laboratorium.

- Sprzedający w przypadku zaistnienia sytuacji opisanych w pkt. 1 zobowiązany jest do zachowania cen netto 
dla proponowanych towarów identycznych (lub niższych cen ), jak ceny produktów zawartych w ofercie.

- Kupujący zgodnie z zapisami art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje zmianę wynagrodzenia umownego Sprzedającego po okresie 12 miesięcy realizacji umowy, czyli w okresie kolejnych                   24 miesięcy realizacji umowy tj. od dnia 01.03.2017r. do 29.02.2019r. jedynie w odniesieniu do regulacji prawnych wprowadzonych przez Ustawodawcę po dacie zawarcia niniejszej umowy, a dotyczących zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług; uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy wprowadzające zmianę stawki VAT. Każdorazowa zmiana cen wymaga odpowiedniego udokumentowania przez Sprzedającego wyrażonego w pisemnym aneksie do umowy zawierającym załącznik w postaci opisu przedmiotu zamówienia wraz z podaniem nowych cen jednostkowych,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

– jeżeli wyżej wymienione zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego.

- W odniesieniu do ust. 3 pkt b) i c) niniejszego paragrafu ustala się, że:

- Sprzedający w terminie od dnia opublikowania odpowiednich przepisów do 30 dni od dnia ich wejścia w życie, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, sporządzając stosowny wniosek z uzasadnieniem, że w okresie realizacji umowy nastąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu i które mają wpływ na koszty wykonania zamówienia,

- zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po zaakceptowaniu wniosku Sprzedającego.

- Niniejsze zmiany regulowane będą odpowiednim aneksem w okresie trwania umowy.

- Ewentualna zmiana (zwiększenie) wynagrodzenie Sprzedającego z tyt. realizacji przedmiotu umowy uwzględniająca wzrost kosztów wynikających ze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, zostanie uwzględniona na dokumencie sprzedaży (fakturze) przez wprowadzenie oddzielnej pozycji brzmiącej: „wzrost wynagrodzenia, art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r.

§ 11

Postanowienia końcowe

- Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegać będą rozstrzygnięciu Sądu, właściwego dla siedziby

- Kupującego.

- Na mocy ustawy „Prawo zamówień publicznych” niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Kupującego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedającego, chyba że Kupujący przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu     lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (DZ.U. Nr 19, poz.177 z późn. zmianami.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Integralną część niniejszej umowy stanowią :

  - Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

  - Załącznik nr 2 – Formularze cenowe, wymagania techniczne – warunki gwarancji i serwisu

SPRZEDAJĄCY						KUPUJĄCY

##### Załącznik nr 7 do SIWZ

..................................................

(miejscowość i data)

...........................................

(pieczęć firmowa)

Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom

| Lp. | Części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (opisać / wskazać zakres) | Nazwa (firma) podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

.........................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej

do reprezentowania firmy)

Zamawiający żąda (zg. z art. 36b. 1. Pzp) wskazania przez wykonawcę nazwy (firmy) podwykonawcy - wówczas, 
gdy dany Wykonawca powołuje się na ich zasoby na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.