## część 1,2,3,4,5,6, 17, 18 Zaop.
Część zamówienia nr 1 - Odzież jednorazowa |  | CPV 33140000-3 - Materiały medyczne; 35113400-3 Odzież ochronna i zabezpieczająca; 35113410-6 -Odzież ochrony biologicznej i chemicznej | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość brutto | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | termin ważności sprzętu medycznego od chwili realizacji dostawy do Zamawiającego (okres minimalny 12 miesięcy) | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | Fartuch foliowy cienki wiązany w pasie i na szyi | sztuki | 7000
2 | Fartuch flizelinowy wiązany w pasie i na szyi (niesterylny) z mankietami | sztuki | 4200
3 | Czepki operacyjne damskie typu beret okrągłe po obwodzie ściągany nieuciskającą gumką, wykonane z niepodrażniającej włókniny, przepuszczające powietrze, średnica czepka typu beret około 52 cm, gramatura 20g-23g/m2, produkt niesterylny, bez substancji alergizujących. | sztuki | 8000
4 | Czepek chirurgiczny o kroju furażerki wiązany na troki, całość czepka wykonana z włókniny pochłaniającej pot o gramaturze 25g-26 g/m2, dodatkowo w przedniej części wszyty jest potnik. Denko czepka perforowane. Produkt niesterylny, bez lateksu i innych składników uczulających. Dopuszcza się możliwośc zaoferowania czepka z taśmą pochłaniającą pot wokół głowy jako równoważnej z potnikiem w przedniej części czepka. | sztuki | 4000
5 | Czepki operacyjne męskie typu furażerka na troki lub na gumkę wykonany z delikatnej włókniny oddychającej o gramaturze oczekiwanej przez Zamawiającego 23g/m2, produkt niesterylny bez lateksu i innych substancji alergizujących. Zamawiający dopuszcza czepki o gramaturze 20g-25g/m2 przy zachowaniu pozostałych parametrów, jako równoważny asortyment. | sztuki | 8000
6 | Maska chirurgiczna zakładana na gumki, wykonana z trzywarstwowej lub czterowarstwowej włókniny, pozbawiona mikrowłosków, bezwonna. Zamawiający wymaga maski chirurgicznej zgodnej z normą EN 14683 typu II R z filtracją (barierą przepuszczalności bakterii) na poziomie nie niższym niż 98%. Maski pakowane po 50 sztuk w kartoniku, w sposób umożliwiający łatwe wyjęcie z opakowania pojedynczej sztuki. [zapotrzebowanie: magazyn - 1 000 szt.; sale operacyjne - 2 000 sztuk] | sztuki | 3000
7 | Maska chirurgiczna z trokami do wiązania, wykonana z trzywarstwowej lub czterowarstwowej włókniny, pozbawiona mikrowłosków, bezwonna. Zamawiający wymaga maski chirurgicznej zgodnej z normą EN 14683 typu II R z filtracją (barierą przepuszczalności bakterii) na poziomie nie niższym niż 98%. Maski pakowane po 50 szt w kartoniku w sposób umożliwiający łatwe wyjęcie z opakowania pojedynczej sztuki. [sale operacyjne] | sztuki | 11000
8 | Maski operacyjne trójwarstwowe, gruba z trokami do wiązania | sztuki | 7000
9 | Obuwie ochronne jednorazowe z folii | sztuki | 1000
Razem:
Wymagania: Opakowanie jednostkowe ww. asortymentu zawiera opis zawartości, czyli etykietę z informacją jak na opakowaniu zbiorczym (nazwa produktu, nazwa producenta, skład). [Realizacja zamówienia od dnia zawarcia umowy poprzetargowej do dnia 31.12.2016r. , w szczególności w zakresie pozycji nr 2]
Część zamówienia nr 2 - Worki jednorazowe do systemu odsysania Receptal 2 |  | 33141600-6 Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość brutto | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | termin ważności sprzętu medycznego od chwili realizacji dostawy do Zamawiającego (okres minimalny 12 miesięcy) | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | Worki jednorazowe do odsysania do systemu RECEPTAL 2, niebieskie, o pojemności 2 ltr. | sztuki | 1200
Uwaga: Przedmiotem zamówienia są worki, czyli wkłady do posiadanego systemu odsysania. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania worków (wkładów), których montaż w systemie RECEPTAL 2 wymagałby zastosowania dodatkowych złączy / przejściówek/ pojemników itp. lub użyczania Zamawiajacemu całego systemu.
Część zamówienia nr 3 - Serweta operacyjna |  | Materiały medyczne 33140000-3 | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość brutto | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | termin ważności sprzętu medycznego od chwili realizacji dostawy do Zamawiającego (okres minimalny 12 miesięcy) | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | Serweta operacyjna zielona z bawełny o gramaturze 160g/m2, wykonanej z przędzy bawełnianej 30 tex. Gęstość po osnowie 300 nitek/dm, gęstość po wątku 230 nitek/dm. Tkanina barwiona barwnikami kadziowymi. Temperatura prania do 95 st.C. Możliwość chlorowania i sterylizacji. Wymiary 70 x 70 cm | sztuki | 60
Część zamówienia nr 4 - Pojemniki na odpady medyczne |  | 44619000-2 Inne pojemniki | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość brutto | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | termin ważności sprzętu medycznego od chwili realizacji dostawy do Zamawiającego (okres minimalny 12 miesięcy) | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | Pojemnik jednorazowego użycia na odpady medyczne zakaźne w kolorze czerwonym, wieko szczelnie zamykające zawartość, wysokość pojemnika ok. 650mm, średnica ok. 400 mm zaopatrzony w etykietę z miejscem na umieszczenie kodu zawartości. | sztuki | 50
2 | Pojemnik jednorazowego użycia na odpady medyczne zakaźne w kolorze czerwonym, wieko szczelnie zamykające zawartość, wysokość pojemnika ok. 400mm, średnica ok. 360 mm zaopatrzony w etykietę z miejscem na umieszczenie kodu zawartości. | sztuki | 10
Razem:
Część zamówienia nr 5 - Pojemniki chirurgicznego dla sal operacyjnych |  | 33169400-6 Pojemniki chirurgiczne, | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość brutto | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | termin ważności sprzętu medycznego od chwili realizacji dostawy do Zamawiającego (okres minimalny 12 miesięcy) | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
Pojemniki do transportu materiału chirurgicznego (histopatologicznego) z przykrywką. Wykonane z wysokiej jakości polistyrenu, przeźroczyste ze szczelną białą nakrętką. Wyrób medyczny.
1 | Pojemnik do transportu materiału chirurgicznego (histopatologicznego) o pojemności 30 ml | sztuki | 50
2 | Pojemnik do transportu materiału chirurgicznego (histopatologicznego) o pojemności 100 ml | sztuki | 600
3 | Pojemnik do transportu materiału chirurgicznego (histopatologicznego) o pojemności 200 ml | sztuki | 500
Pojemniki do transportu materiału chirurgicznego (histopatologicznego) z przykrywką. Wykonane z wysokiej jakości polipropylenu z pokrywką na wcisk, z plombą zabezpieczającą, pojemniki półprzeźroczyste (umożliwiające sprawdzenie poziomu płynów w pojemniku bez konieczności otwierania pojemnika) z oznakowaniem dotyczącym substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu), z opisami w języku polskim.
4 | Pojemnik do transportu materiału chirurgicznego (histopatologicznego) o pojemności 500 ml | sztuki | 50
5 | Pojemnik do transportu materiału chirurgicznego (histopatologicznego) o pojemności 1000 ml | sztuki | 80
6 | Pojemnik do transportu materiału chirurgicznego (histopatologicznego) o pojemności 3000 ml | sztuki | 50
7 | Pojemnik do transportu materiału chirurgicznego (histopatologicznego) o pojemności 5000 ml | sztuki | 100
Razem:
Część zamówienia nr 6 - Uchwyt monopolarny sterylny, jednorazowy. |  | 33140000-3 Wyroby medyczne, 33162000-3 Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych | [5 empty] | Informacje dodatkowe
asortyment |  | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość brutto | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Okres ważności sterylizacji (uwaga: minimum 12 miesięcy) od momentu dostawy do Zamawiajacego | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
Uchwyt monopolarny z nożykiem prostym z przyciskiem cięcie/koagulacja, jednorazowy, sterylny, elektroda z kablem o długości nie krótszej niż 4,5 m i wtyczką kompatybilną zarówno z diatermią ERBE VIO 300D i 300S, jak i VALEYLAB, która jest zakończona wtykiem 3-pinowy. Wykonawca gwarantuje, że: a) opakowanie jednostkowe zawiera opis w j. polskim, datę produkcji, datę ważności sterylizacji, nazwę producenta oraz oznakowanie dopuszczające wyrób medyczny do obrotu i używania na obszarze gospodarczym Unii Europejskiej; b) zestaw osprzętu lub pojedynczo pakowany osprzęt jest zapakowany fabrycznie zgodnie z opisem jak w pkt a) oraz zostanie dostarczony Zamawiającemu w nieuszkodzonym opakowaniu; c) dostarczony asortyment posiada samoprzylepną kontrolkę identyfikującą do wklejania do protokołu operacyjnego. |  | sztuki | 2500
Część zamówienia nr 17 - Podkłady jednorazowe |  | Materiały medyczne 33140000-3 | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość brutto | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | termin ważności sprzętu medycznego od chwili realizacji dostawy do Zamawiającego (okres minimalny 12 miesięcy) | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | Podkład jednorazowy celulozowy, gofrowany, biały, dwuwarstwowy, klejony w rolce o rozm: szer 50cm, perforacja co 35cm, dł. rolki 50mb [Zamawiajacy dopuszcza możliwość zaoferowania podkładów równoważnych z perforacją co 38cm i zachowaniem pozostałych parametrów j.w.] | rolek | 30
2 | Podkłady jednorazowe papierowe dwuwarstwowe wraz z warstwą folii zabezpieczającej przed przemakaniem o rozm. 51m x 50cm koloru białego / 1 rolka = 80szt / | rolek | 30
3 | Podkłady jednorazowe dwuwarstwowe wraz z warstwą folii zabezpieczającej przed przemakaniem o rozm. 51m x 50cm koloru zielonego i niebieskiego / 1 rolka = 80 szt. / | rolek | 50
Razem:
Realizacja zamówienia od dnia zawarcia umowy poprzetargowej do dnia 31.12.2015r. Tj. przez okres 1 miesiąca.
Część zamówienia nr 18 - Pojemniki i worki - system SERRES |  | 33141600-6 Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość brutto | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | termin ważności sprzętu medycznego od chwili realizacji dostawy do Zamawiającego (okres minimalny 12 miesięcy) | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | Wkłady workowe do systemu odsysania Serres, 2000 ml jednorazowego użytku na odsysaną wydzielinę z trwale dołączoną pokrywą uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w karnister z zastawką zapobiegającą wypływowi do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden kątowy obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego o srednicy wewnetrznej min. 7 mm z opcją ortopedyczną o srednicy wewnętrznej min. 12 mm oraz szerokim portem na pobranie próbek. Nie zawierający ploichlorku winylu (PCV). | sztuki | 350
2 | Pojemnik wielokrotnego użytku 2000 ml do systemu odsysania Serres, wykonany z przeźroczystego poliwęglanu, z certyfikowaną skalą pomiarową, o spłaszczonym kształcie przystosowanym do zawieszania na aparacie anestezjologicznym, wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego podłączony do źródła próżni na stałe, możliwość sterylizacji w 121 st. C | sztuki | 10
3 | Wspornik automatyczny kompatybilny z pojemnikami typu Serres | sztuki | 10
Razem:

## część 7, 8, 9, 10 Sterylizacja
Część zamówienia nr 7 - Testy biologiczne do kontroli sterylizacji parą wodną | [6 empty] | Informacje dodatkowe
asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto za opakowanie handlowe | % VAT | cena j. brutto | wartość brutto | opakowanie handlowe | nr katalogowy produktu | termin ważności od chwili realizacji dostawy do Zamawiającego (okres minimalny 12 miesięcy) | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
Ampułkowy test biologiczny o szybkim odczycie do sterylizacji parą wodną. Wstępny odczyt po 3 godzinach, ostateczny po 5 godzinach. Rodzaj szczepu bakterii oznaczony na każdej ampułce. Etykieta na ampułce łatwo odklejana, ze wskaźnikiem sterylizacji parowej. Biopopulacja 10x6. Testy muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego inkubatorem szybkiego odczytu. Nazwa urządzenia Smart Well model 1710. Zapotrzebowanie: 400 testów. Opakowanie jednostkowe ma być oryginalnym opakowaniem producenta z załączoną instrukcją obsługi w języku polskim. Wymagania: testy biologiczne spełniają wymagania norm: PN -EN 867, ISO 11138. Zamawiający wymaga załączenia do oferty oświadczenia producenta testu w zakresie zgodności z normami lub przedłożenia dokumentu potwierdzającego spełnienie ww. wymagań. | sztuki | 400 |  |  |  |  | podać wielkość opakowania handlowego
Część zamówienia nr 8 - Etykiety do metkownicy | [6 empty] | Informacje dodatkowe
asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość brutto | opakowanie handlowe | nr katalogowy produktu | termin ważności od chwili realizacji dostawy do Zamawiającego (okres minimalny 12 miesięcy) | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem chemicznym sterylizacji parą wodną; 1 opakowanie zawiera 12 rolek, 1 rolka zawiera 750 etykiet. Etykiety z miejscami informacyjnymi: 1) w rzędzie pierwszym: nr operatora, nr sterylizatora, nr cyklu, kod pakietu, 2) w rzędzie drugim: data sterylizacji, 3) w rzędzie trzecim: data ważności pakietu. Etykiety są kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Ww. etykiety nie tracą swoich właściwości lepnych w procesach sterylizacji realizowanych w sterylizatorach firmy Lautenschlager GmbH & Co. KG o numerach 3219 i 5219, wytwarzających 7 próżni, w temperaturach: 121 stopni C przez 20 min. 1 atmosfera oraz 134 stopni C przez 5 min. 2 atmosfery. Po procesie sterylizacji etykiety przeklejane są z pakietu sterylizacyjnego do dokumentacji medycznej (historia choroby). Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia producenta metkownicy Gke 240-840 o kompatybilności oferowanych etykiet z ww. metkownicą. | opakowanie | 20
Część zamówienia nr 9 - Pałeczka wymazowa | [6 empty] | Informacje dodatkowe
asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto za opakowanie handlowe | % VAT | cena j. brutto | wartość brutto | opakowanie handlowe | nr katalogowy produktu | termin ważności od chwili realizacji dostawy do Zamawiającego (okres minimalny 12 miesięcy) | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
Pałeczki wymazowe do powierzchni służące do badania zanieczyszczeń ATP. Pałeczki kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego luminometrem typu „Sure plus”. Zapotrzebowanie: 100 sztuk. (*) - należy podać. | opakowanie | (*) |  |  |  |  | (*) podać ilość szt. w opakowaniu handlowym
Część zamówienia nr 10 - Fartuch ochronny | [6 empty] | Informacje dodatkowe
asortyment | j.m. | Ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość brutto | podać wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | termin ważności od chwili realizacji dostawy do Zamawiającego (okres minimalny 12 miesięcy) | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
Fartuchy ochronne o następujących parametrach • nieprzemakalny typu „odsłonięte plecy” posiadający specjalne nacięcie dla bezpiecznego ściągania, • ochrona przed kontaktem z dużą ilością płynów i przemoczeniem, • rozmiar uniwersalny, • posiadający mankiet z zaczepem na kciuk, • klasa palności oraz ochrona przed penetracją przez krwiopochodne patogeny wg PN-EN 374-2 LUB astom 1670 i 1671, zgodny z normą PN-EN 374-3 : Odporność na przenikanie substancji chemicznych wg ASTM 379-96 Glutaraldehyde 2.4% > 8 godz. Zamawiający wymaga załączenia do oferty oświadczenia producenta ww. fartuchów o spełnianiu przez produkt przywołanych norm lub przedłożenia dokumentu potwierdzającego spełnienie ww. wymagań. | sztuki | 300

## część 11, 12 ORT
Część zamówienia nr 11 - Endoproteza cementowa stawu biodrowego z głową bipolarną |  | 33141750-2 Sztuczne stawy, 33183100-7 Implanty ortopedyczne, 33697110-6 Cement do rekonstrukcji kości | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość brutto | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Okres gwarancji od momentu dostawy do Zamawiajacego (uwaga: minimum 60 miesięcy) | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | Endoproteza cementowa stawu biodrowego z głową bipolarną | komplet | 5
ENDOPROTEZA CEMENTOWA STAWU BIODROWEGO Z GŁOWĄ BIPOLARNĄ - KOMPLET
◊ | Głowa bipolarna zbudowana ze stali nierdzewnej i polietylenu w co najmniej 13 średnicach na głowę 28 mm, ze skokiem co 1 mm (43-55mm) wyposażona w pierścień zabezpieczający przed zwichnięciem
◊ | Głowa metalowa fi 22,2mm, 28mm i 32mm o 5 długościach szyjki.Zamiennie ceramiczna w rozmiarach 28mm i 32mm
◊ | Trzpień wykonany ze stopu stalowego, gładki; stożek 12/14.Dostepny w 6 rozmiarach (6-14) w zestawie trzpień rewizyjny o wydłużonej części dalszej (dł. 20 cm)
◊ | Centralizer w 6 standartowych rozmiarach
◊ | Cement kostny 1 x 40g z antybiotykiem o standardowej lepkości
◊ | Korek wchłanialny do zamykania kanału szpikowego kości udowej a 6 standartowych rozmiarach
◊ | Wykonawca gwarantuje dostarczenie instrumentarium w kontenerach do zabiegów rekonstrukcji oraz wymianę zużytych elementów w/w instrumentarium
◊ | Wykonawca umożliwia wymianę nieuszkodzonych implantów na inne o wymaganych rozmiarach
◊ | W ramach realizacji umowy Sprzedający zobowiązany jest do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego Kupującego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych (paragraf 5' - projektu umowy).
Część zamówienia nr 12 - Grotowkręty |  | 33141700-7 Wyroby ortopedyczne, 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty, 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość brutto | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Okres gwarancji od momentu dostawy do Zamawiajacego (uwaga: minimum 24 miesiące) | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
Grotowkręt Schanza Ø 5,0 oraz Ø 4,5
1 | Długość 130 mm | sztuka | 30
2 | Długość 150 mm | sztuka | 30
Grotowkręt Steimanna Ø 4,5
3 | Długość 200 mm | sztuka | 30
4 | Długość 220 mm | sztuka | 30
Prowadnica główna
5 | Długość 150 mm | sztuka | 8
6 | Długość 300 mm | sztuka | 6
7 | Długość 350 mm | sztuka | 6
Zaciski
8 | pojedynczy | sztuka | 20
9 | podwójny | sztuka | 40
Razem

## część 13, 14, 15 Apteka
Część zamówienia nr 13 – Jednorazowy sterylny zestaw do operacji zaćmy |  | 33162200-5 Przyrządy używane na salach operacyjnych, 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne, 33122000-1 Sprzęt oftalmologiczny, 33141411-4 Skalpele i noże chirurgiczne, | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość brutto | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | a) Obłożenie okulistyczne dla pacjenta o wymiarach 100 x 100 cm z obklejeniem pola operacyjnego do wycięcia o wymiarach 10 x 10 cm z pojemnikiem na płyn – 1szt. b) Nóż do paracentezy pod kątem 45 stopni oraz o szerokości ostrza 1.0 -1.2 mm – 1 szt. c) Nóż typu Slit 2,6mm – 1szt. d) Spongostany do osuszania pola operacyjnego - 5 szt. e) Plastikowa osłonka na oko – 1 szt. f) Kaniula do hydrodysekcji 25G – 1 szt. g) Obłożenie na podłokietniki fotela – 2 szt. h) Obłożenie na stolik Mayo 80 x 140 cm – 1szt. i) Fartuch chirurgiczny rozmiar L – 1szt. j) Fartuch chirurgiczny rozmiar M – 1szt. | zestaw | 190
Uwaga: Wymagany termin ważności sprzętu medycznego od chwili realizacji dostawy do Zamawiającego wynosi minimum 12 miesięcy.
Część zamówienia nr 14 - Płyny kompatybilne z aparatem typu PRISMAFLEX do zabiegów CRRT |  | CPV 33140000-3 | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość brutto | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | Płyn substytucyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy 5 litr. Bez zawartości potasu, o osmolarności 287 mOsm/l; opak. po 2 worki a' 5 l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex. | op. | 5
2 | Płyn substytucyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy 5 litr. O zawartości potasu K+ 2 mmol/l w opak. po 2 worki a' 5 l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex. | op. | 80
3 | Płyn substytucyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy 5 litr. O zawartości potasu K+ 4 mmol/l ; opak. po 2 worki a' 5 l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex. | op. | 210
4 | Prismocitrate 18/0, o pojemności 5 L | op. | 180
5 | PrismOcal B22, o pojemności 5 L | op. | 200
Razem:
Uwaga: Wymagany termin ważności sprzętu medycznego od chwili realizacji dostawy do Zamawiającego wynosi minimum 12 miesięcy.
Część zamówienia nr 15 - Ostrza wymienne jednorazowe do piór eskulacyjnych do sprzętu motorowego typu Aesculap |  | CPV 33141700-7 | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | % VAT | cena j. brutto | wartość brutto 2014 | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
1 | Brzeszczot jednorazowy RAPID ACTION 100/19/1,27 mm | szt. | 40
2 | Brzeszczot jednorazowy RAPID ACTION 65/26/0,9 mm | szt. | 10
3 | Brzeszczot jednorazowy RAPID ACTION 90/13/1,27 mm | szt. | 6
4 | Brzeszczot jednorazowy RAPID ACTION 90/13/0,89 mm | szt. | 14
5 | Brzeszczot szybko-złączny do piły ACC3TI 25/15/0,5/0,5 mm | szt. | 5
6 | Brzeszczot szybko-złączny do piły ACC3TI 25/5/0,5/0,5 mm | szt. | 5
7 | Brzeszczot szybko-złączny do piły ACC3TI 35/10/0,5/0,8 mm | szt. | 5
8 | Brzeszczot szybko-złączny do piły ACC3TI 50/10/0,5/0,8 mm | szt. | 5
Razem:
Uwaga: Wymagany termin ważności sprzętu medycznego od chwili realizacji dostawy do Zamawiającego wynosi minimum 12 miesięcy.

## część 16 Apteka
Część zamówienia nr 16 - Sterylne, uniwersalne, jednorazowe obłożenie chirurgiczne Kod CPV 33140000-3
Zapotrzebowane przez zamawiającego |  |  |  | Oferowane przez Wykonawcę | [6 empty] | Informacje dodatkowe dla oferowanego towaru
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa | J.M. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta | Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
Sterylna, jednorazowa serweta operacyjna nieprzemakalna 75 x 90cm
1 | Serweta sterylna wykonana z dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 63 g/m2, min. odporności na przenikanie cieczy 162cm H2O i wytrzymałości na wypychanie na mokro min. 158 kPa . wymiar serwety min. 75 x 90cm. Pakowana pojedyńczo. Opakowanie ma posiadać informacje o dacie i nr serii w postaci dwóch naklejek do umieszcenia w dokumentacji medycznej. | szt. | 320
Sterylna, jednorazowa serweta operacyjna nieprzemakalna 100 x 150cm
2 | Serweta sterylna wykonana z dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 63 g/m2, min. odporności na przenikanie cieczy 162cm H2O i wytrzymałości na wypychanie na mokro min. 158 kPa . wymiar serwety 100 x 150cm. Pakowana pojedyńczo. Opakowanie ma posiadać informacje o dacie wazności i nr serii w postaci dwóch naklejek do umieszcenia w dokumentacji medycznej. | szt. | 480
Sterylna, jednorazowa serweta chirurgiczna z taśmą lepną 100 x 150cm
3 | Serweta sterylna z taśma lepną wykonana z dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 63 g/m2, min. odporności na przenikanie cieczy 162cm H2O i wytrzymałości na wypychanie na mokro min. 158 kPa . wymiar serwety min. 100 x 150cm. Pakowana pojedyńczo. Opakowanie ma posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. | szt. | 10
Sterylny foliowy pokrowiec na przewody 17 x 250
4 | Sterylny pokrowiec foliowy na przewody wykonany z mocnej przezroczystej moletowanej folii PE o grubości 50 mikronów, do artroskopii lub laparoskopii, teleskopowo złożony z taśmami odpornymi na przemakanie do mocowania na końcówkach o wymiarach min. 17 x 250 cm. Opakowanie ma zawierać informację o dacie i nr serii w formie dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. | szt. | 600
Sterylna jednorazowa serweta chirurgiczna samoprzylepna z otworem 75x75
5 | Sterylna serwta o wymiarach min. 75 x 75cm z otworem o wym. 6/8 cm wykonana z dwuwarstwogeo, nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 63g/m2, min. odporności na przenikanie cieczy min. 100cm H2O i wytrzymałości na wypychanie na mokro min. 158 kPa . Opakowanie ma zawierać informację o dacie i nr serii w postaci dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. | szt. | 160
Sterylna foliowa osłona na stolik MAYO
6 | Sterylny pokrowiec na stolik Mayo koloru czerwonego, który po odwróceniu na lewą stronę może służyć jako wzmocniony worek na odpady medyczne; z wywinięciem umożliwiającym aseptyczne okrycie stolika wykonany z folii PE o minimalnej grubości 0,06mm, warstwa chłonna wykonana z dwuwarstwowego, nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 63g/m2, odporności na przenikanie cieczy min. 100cm H2O i wytrzymałości na rozerwanie min. 70Kpa. Rozmiar osłony min. 80 x 145cm. Opakowanie ma posiadać informację o dacie ważności i nr. serii w postaci dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. | szt. | 160
7 | Sterylna jednorazowa wysokochłonna włókninowa serweta operacyjna
| Sterylna serweta wysokochłonna typu spunlaced składające się z 70% wiskozy i 30% poliestru o łącznej gramaturze 130g/m2, służąca do oczyszczania i wchłaniania płynów ustrojowych oraz do okrywania lub podtrzymania organów podczas interwencji chirurgicznej,która po namoknięciu w nie odbija światła, w kolorze zielonym, o wymiarach min. 40 cm x 40 cm z nitką radiacyjną RTG w kolorze czarnym ,o zdolności absorbcji 1000% oraz o czasie adsorbcji <2 s zgodnie z Normą ISO 9073-6. Opakowanie ma posiadać informację o dacie ważności i nr. serii w postaci dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. | szt. | 10
Sterylne jednorazowe osłony zabiegowe na kończyny
8 | Sterylne nogawice w rozmiarze min. 53x118 cm, wykonane z laminatu nieprzemakalnego, wyposażone w taśmy lepne do zamontowania nogawic na kończynach, pakowane w rękaw papierowo-foliowy po 2szt. Opakowanie ma zawierać informację o dacie ważności i nr serii w formie dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycnej. | szt. | 40
Razem :
Dla potwierdzenia minimalnych parametrów technicznych zawartych w opisie przedmiotu zamówiena zamawiający wymaga aby oferent dołączył:
1) Dane techniczne oferowanych w ofercie wyrobów wystawione przez producenta materiałów użytych do produkcji wyrobów gotowych.
2) Dokumenty wydane przez producenta wyrobów potwierdzające zgodność oferowanych sterylnych zestawów serwet z normą PN EN 13795 1-3 .
3) Termin ważności asortymentu (min. 11 m-cy) (należy podać): …………………………………………………………..