## Załącznik nr 2 - SAC
Pakiet 1 - Implanty do endoprotezoplastyki stawu kolanowego |  | 33141700-7 Wyroby ortopedyczne, 33183100-7 Implanty ortopedyczne | [5 empty] | Informacje dodatkowe
| asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Stawka VAT (%) lub kwota VAT | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta
| Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa, z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny o jednopromieniowości 10-110 stopni (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej)- część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. Możliwość rozbudowy systemu o system rewiziyjny. Możliwość zastosowania wkładek CR/PS/CS. Możliwość zastosowania wersji bezcementowej w zestawie ostrzy do piły oraz cement z 2 antybiotykami erytromycyną i kolistyną, mieszalnik próżniowy, urządzenie do płukania. | KOMPLET | 40
JEDEN KOMPLET SKŁADA SIĘ Z: Komponent udowy lewy i prawy; Komponent piszczelowy; Wkładka polietylenowa; Ostrze do piły oscylacyjnej; Puls lavage; Cement kostny z antybiotykiem 1x40g; Mieszalnik do mieszania cementu (system próżniowego mieszania cementu) + pistolet kompatybilny z mieszalnikiem.
◊ | W ramach realizacji umowy Sprzedający zobowiązany jest do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego Kupującego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych zgodnie z opisem w projekcie umowy.
◊ | Zamawiający wymaga dostarczenia asortymentu posiadającego samoprzylepną kontrolkę identyfikującą do wklejania do protokołu operacyjnego.
◊ | Wykonawca gwarantuje bezpłatne dostarczenie instrumentarium w kontenerach do zabiegów rekonstrukcji na czas trwania umowy, oraz bezpłatną wymianę zużytych elementów ww. instrumentarium. Wykonawca umożliwia wymianę nieuszkodzonych implantów na inne o wymaganych rozmiarach.
◊ | Wykonawca zapewni do ww. endoprotezy napędy - tj. piłę i wiertarkę (z Jakobsem + kluczyk, szybkozłączkę) - z osprzętem (tj. baterię, ładowarkę do baterii) na czas trwania umowy.
◊ | Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia banku implantów i jego uzupełnianiem w terminie wskazanym w Formularzu ofertowym.
◊ | Minimalny okres gwarancji od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……………… m-cy (UWAGA: minimum 24 miesiące).
◊ | Miejsce dostawy: Blok operacyjny Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej lub Apteka przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie
◊ | Gwarantujemy utrzymanie stałych cen jednostkowych netto dla oferowanego asortymentu przez cały okres realizacji zamówienia. Cena brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, transportem i ubezpieczeniem do chwili odbioru potwierdzonego odpowiednim dokumentem, ewentualnymi należnościami celnymi z podatkiem granicznym i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi.
◊ | Zamówienia należy kierować do: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................. Adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………..Tel. .......................................... Tel./fax........................
Pakiet 2 - Komplet narzędzi do zabiegów artroskopowych |  | 33141700-7 Wyroby ortopedyczne, 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne; | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Stawka VAT (%) lub kwota VAT | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta
1 | Narzędzie typu „Chondropicker” do mikrofrakturyzacji w zabiegach artroskopowych. Kąt wygięcia ostrza 45 stopni, wygięcie prowadnicy 30 stopni. Narzędzie jednoczęściowe, nierozbieralne. | sztuka | 1
2 | Nożyczki Artroskopowe, hakowe, średnica narzędzia 3,5mm, proste. | sztuka | 1
3 | Chwytak artroskopowy standard, średnica narzędzia 4 mm, długość 130 mm. Bransze proste, karbowane poprzecznie na całej długości, na końcu 1 x 2 zęby. Uchwyt z blokadą. Narzędzie jednoczęściowe, w całości. | sztuka | 1
4 | Chwytak artroskopowy (profil prowadnicy otwarty od góry), średnica narzędzia 3,5mm. Bransze proste, delikatnie karbowane, górna lekko, łukowato wygięta, na końcu 1 x 2 zęby. Uchwyt z z przesuwną blokadą. Narzędzie jednoczęściowe, w całości. | sztuka | 1
5 | Kleszczyki artroskopowe typ „Punch” wąski, prosty, (profil prowadnicy otwarty od góry), średnica narzędzia 3,5mm, długość 130 mm. Uchwyt bez blokady. Narzędzie jednoczęściowe. | sztuka | 1
6 | Kleszczyki do przeciągania nici - grasper typu „suture retriver”, Długość robocza 130 mm z blokadą rękojeści. | sztuka | 1
7 | Haczyk artroskopowy 5 mm z uchwytem zespolonym. | sztuka | 1
8 | Kuretka podgięta 30° do góry, średnica 5 mm, uchwyt zespolony. (Narzędzie do ścinania tkanki wewnętrznej kolana) | sztuka | 1
Razem
◊ | Minimalny okres gwarancji od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……………… m-cy (UWAGA: minimum 24 miesiące).
◊ | Miejsce dostawy: Blok operacyjny Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej lub Apteka przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie
◊ | Gwarantujemy utrzymanie stałych cen jednostkowych netto dla oferowanego asortymentu przez cały okres realizacji zamówienia. Cena brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, transportem i ubezpieczeniem do chwili odbioru potwierdzonego odpowiednim dokumentem, ewentualnymi należnościami celnymi z podatkiem granicznym i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi.
◊ | Zamówienia należy kierować do: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................. Adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………..Tel. .......................................... Tel./fax........................
Pakiet 3 - Sprzęt artroskopowy |  | 33141700-7 Wyroby ortopedyczne, 33169000-2 Przyrządy chirurgiczne; | [5 empty] | Informacje dodatkowe
lp. | asortyment | j.m. | ilość | cena j. netto | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Stawka VAT (%) lub kwota VAT | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | wielkość opakowania handlowego | nr katalogowy produktu | Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta
1 | OSTRZA DO SHAVERA- Wielorazowy frez do plastyki stawowej. Frez do minimum – 10-cio krotnego użycia1 , kompatybilny z shaverem firmy VIMEX, autoklawowalny. Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia frezu wg potrzeb. | sztuka | 10
2 | JEDNORAZOWY DRENY DO POMPY ARTROSKOPOWEJ- Dren jednorazowego użytku sterylny kompatybilny z pompą artroskopową firmy VIMEX | sztuka | 20
Razem
◊ | Minimalny okres gwarancji od momentu dostawy do Zamawiającego wynosi: ……………… m-cy (UWAGA: minimum 24 miesiące).
◊ | Miejsce dostawy: Blok operacyjny Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej lub Apteka przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie
◊ | Gwarantujemy utrzymanie stałych cen jednostkowych netto dla oferowanego asortymentu przez cały okres realizacji zamówienia. Cena brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, transportem i ubezpieczeniem do chwili odbioru potwierdzonego odpowiednim dokumentem, ewentualnymi należnościami celnymi z podatkiem granicznym i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi.
◊ | Zamówienia należy kierować do: Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................. Adres poczty elektronicznej e-mail: ……………………..Tel. .......................................... Tel./fax........................