**ZMODYFIKOWANY dnia 25.07.2019r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Pakiet nr 2 - Stojak na kroplówki (2 sztuki dla bloku operacyjnego)**

Nazwa Producenta …………………………

Nazwa/Typ/Model Urządzenia …………………………

Kraj pochodzenia …………………………

| **Lp.** | **Parametry i funkcje** | **Wymagane parametry** | **Wartość/opis oferowanego parametru/**  **Odpowiedź Wykonawcy** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wyposażenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2018 r., gotowe do użytkowana bez dodatkowych zakupów i inwestycji. | TAK | TAK/NIE\*  podać……. |
|  | Stojak wyposażony w cztery ramiona zakończone hakami do zawieszania pojemników z płynami infuzyjnymi. | TAK | TAK/NIE\*  podać….. |
|  | Stojak regulowany ręcznie. Wysokość od 120 cm (+/- 10cm ) do 220 cm (+/- 20 cm)  (Zamawiający dopuszcza stojak z regulacją wysokości w zakresie od 1600-2000 mm) | TAK | TAK/NIE\*  podać….. |
|  | Podstawa jezdna pięcioramienna na kółkach, w tym min. dwa kółka z blokadą.  Koła jezdne z elastycznego materiału, niebrudzącego podłóg. | TAK | TAK/NIE\*  podać….. |
|  | Podstawa zapewniająca stabilność stojaka przy obciążeniu do 8 kg. Średnica podstawy ok. 60 cm (+/- 5 cm) | TAK | TAK/NIE\*  podać….. |
|  | Stojak wraz z podstawą wykonany ze stali nierdzewnej typu 304lub równoważnej. | TAK | TAK/NIE\*  podać….. |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK | TAK/NIE\*  podać….. |
|  | **DOKUMENTACJA PRODUKTU:**   * Deklaracja zgodności z normami lub wpis do rejestru wyrobów medycznych - jeżeli dotyczy, Atest PZH **– jeżeli posiada.** * Informacja o sposobie dezynfekcji i środkach, jakie należy stosować do mycia wyposażenia – przy dostawie | TAK | TAK/NIE\* |
|  | **SERWIS, GWARANCJA:**  Serwis gwarancyjny realizowany przez autoryzowany serwis producenta lub przez pracownika posiadającego uprawnienia nadane przez producenta do wykonywania napraw | TAK | TAK/NIE\* |

\* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

**UWAGI:** W kolumnie „Odpowiedź Wykonawcy” w pozycjach TAK/NIE\* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

* Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia
* Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.
* Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo
* Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

........................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy